## Sheet1
设备名称 | 要求 | 数量 | 单位
医用低温保存箱 | 容积：50L左右 | 1 | 台
冷藏冷冻冰箱 | 用于实验所需样本、试剂等储存，总容积：300L左右 | 3 | 台
液氮罐 | 小型，手提式,10L | 2 | 台
生物显微镜 | 可用于普通染色的切片观察，以及临床、科研常规显微检验工作 | 1 | 台
超低温冰箱 | 700L左右，4内门密封，2ml样本5万份/台，含配套冻存架 | 10 | 台
不锈钢液氮罐 | 1.3万根左右2ML样本（内旋式）/台，内含冻存架及冻存盒，由液氮管路统一补充液氮 | 2 | 台
液氮补给罐 | 液氮容量200L左右 | 4 | 台
大屏显示屏 | 98寸、4K全面屏 | 1 | 台
样本管理系统 | 整体系统化管理生物样本库中样本和设备情况，包含样本管理、样本出入库、容器管理、搜索模式、统计查询、系统管理、条码及打印、样本源管理、项目管理、随访管理、质控管理、接口管理以及定制功能 | 1 | 套
电脑 | 最低配置：13代i5、8G内存、512G固态硬盘、21.5寸液晶显示器 | 3 | 台
医用低温保存箱 | 温度范围：-10℃~-25℃，250左右L | 1 | 台
医用冷藏箱 | 温度范围：3℃~7℃，1000L | 1 | 台
4G温度采集模块 | 一200℃~+150℃，单温 | 13 | 个
4G温度采集模块 | 一200℃~+150℃，双温 | 3 | 个
批量扫描仪 | 批量阅读单盒二维条码，配EC软件、带USB线 | 1 | 台
深低温标签 |  | 1 | 卷
色带 |  | 1 | 卷
液氮转移装置 | 用于液氮转移 | 1 | 个
离心机 | 至少：96孔x5/7ml管，自动脱帽，4000R/分钟 | 1 | 台
液氮罐 | 液氮容量30-40L | 2 | 个