# 第七章 投标相关文件格式

**正（副）本**

## 附件一 封面格式1

**项目**

**投标文件**

**（技术文件）**

**采购项目编号：**

**投标人（公章）：**

**投标人法定代表人**

**或其委托人（签字）：**

**年 月 日**

**正（副）本**

## 附件二 封面格式2

**项目**

**投标文件**

**（商务文件）**

**采购项目编号：**

**投标人（公章）：**

**投标人法定代表人**

**或其委托人（签字）：**

**年 月 日**

## 附件三

投标函（格式）

致：

（投标人全称）授权 （全名、职务）为全权代表参加贵方组织的 项目（招标项目名称、招标编号） 标段的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：

1、技术标，正本一份，副本 份；

2、商务标，正本一份，副本 份；

3、其他：

4、据此函，签字代表宣布同意如下：

1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的设备和服务投标总价为（人民币） ， 即 （大写）。（企业成本价为 元）

2）投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3）投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4）其投标自开标之日起有效期90个日历天。

5）如果在规定的开标时间后，投标人不得在投标有效期内撤回投标。

6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7）投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。

8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

投标人名称： （公章） 全权代表签字：

投标人代表职务：

投标日期： 年 月 日

## 附件四

**投标人法定代表人授权书（格式）**

项目名称：

日 期：

致：（采购人名称）

注册于 （注册地址）的

（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人 （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名） （身份证号码） 为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就 项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人公章：

授权人签名： 职 务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人证明书和身份证明即可。

## 附件五

**报价一览表**

项目名称：浙江大学医学院附属第四医院紫龙苑消防器材采购

项目编号：ZSHQ-2025N28-1

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标项** | **项目名称** | **数量** | **单位** | **投标报价** |
| 1 | 紫龙苑消防器材 | 1 | 批 |  |
| 合计金额大写：  ￥ | | | | |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括货物价款、装卸费、安装调试费、技术指导费、维修、气瓶检测及包含充装气体药剂费用、试压、调试、补气、气体灭火瓶组的拆卸、运输（消防气体瓶运输委托的运输公司须具备危险品运输许可证）、人员工资、保险费、利润、税金等完成本项目的其他费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。

3、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）： 日期： 年 月 日

## 附件六

**投标报价明细表**

项目名称：浙江大学医学院附属第四医院紫龙苑消防器材采购

项目编号：ZSHQ-2025N28-1

金额单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **单位** | **单价最高限价** | **单价** | **小计** |
| 1 | 干粉灭火器（浙安） | 5kg（新国标） | 550 | 只 | / |  |  |
| 2 | 消防栓上层玻璃（含标识） | 99\*57cm，厚度≥3mm | 25 | 块 | / |  |  |
| 3 | 消防栓下层玻璃（含标识） | 59\*58cm，厚度≥3mm | 20 | 块 | / |  |  |
| 4 | 全套消火栓铝合金门框（含玻璃） | 70\*180cm | 10 | 套 | / |  |  |
| 5 | 水带（含接头） | 13型，20米/卷 | 275 | 卷 | / |  |  |
| 6 | 枪头 | 65型 | 5 | 只 | / |  |  |
| 7 | 120L七氟丙烷气瓶检测充气 | 瓶组 | 7 | 瓶 | 3800 |  |  |
| 投 标 总 价 | | | | | | |  |

授权代表签名：

投标人盖章： 日 期：

1、以上报价包括货物价款、途中运输费、装卸费、拆装费、安装调试费、技术指导费、维修、气瓶检测及包含充装气体药剂费用、试压、调试、补气、气体灭火瓶组的拆卸、运输（消防气体瓶运输委托的运输公司须具备危险品运输许可证）、人员工资、保险费、利润、税金、完成本项目的其他费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。投标人也可以使用自行制作设计的投标报价明细表。

2、以上单价必须是最终报价，与投标总价相对应，不允许在总价基础上再报优惠价。

## 附件七

**采购需求偏离表**

项目名称：浙江大学医学院附属第四医院紫龙苑消防器材采购

项目编号：ZSHQ-2025N28-1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件要求** | **响应内容** | **是否偏离**  **（提供说明）** |
| **技术要求** | | | |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| **服务要求** | | | |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| **合同条款** | | | |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

**备注：本表不填写或未填写的内容，视作完全响应招标文件的要求。**

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）

日期：