物联网系统工程招标内容及要求

一、采购项目情况概述

- 浙江大学附属第四医院自投入使用以来，一直十分重视消防管理工作，但目前单位消防主要以保安人员“人防”为主，相对于目前互联网+智能管理模式略有差距。对于保安人员日常消防巡查是否到位，消防设施设备运行是否正常，各管理层检查是否到位等情况不能实时准确掌握。现有针对一台消防主机；消防巡查、安防巡查、重要机房巡查等重点部位；消防安全培训；三个方面进行“智慧消防”改造。为促进大楼设备的安全管理，在加强硬件管理的同时，需逐步加强软件系统的管理引进，以改善和提高医院智能化管理水平，完善相关监督管理体系，落实相关主体责任。

- 具体建设需求如下：

1.消防系统日常执行管理

执行管理系统主要针对单位消防点（重要设备）、安防点、机房、重要区域的日常巡查和实时监控管理。本系统安装后，可实现定期对消火栓泵、喷淋泵、稳压泵、室内消火栓箱等消防设备进行维护保养的智能监控；以及对消防系统水箱水位进行实时监测；同时，对保安日常工作可以做到“排班有计划、工作有提醒、操作有标准、巡查有轨迹”。所有维保信息和巡查信息上传到云平台数据库，可实现远程监控与查看，有利于相关管理层实现动态管理。

2消防设施设备管理

利用物联网传感技术，实时客观采集消防主机、水系统、灭火系统等设施运行数据，通过WEB+APP可以实时查看设施设备的运行情况。发现故障或报警，系统会提醒相关人员进行确认处理。

3.消防应急处置

系统定制了一套科学的应急处置程序，一旦火情发生，第一时间通过手机APP向相关人员推送起火位置等火情信息，准确定位火灾发生位置，迅速通知并提醒应急指挥、报警、疏散、扑救等各应急处置小组工作，把握最佳自救时机，同时协助完成119报警。（发生报警后，如现场执勤保安未及时处理，系统会自动将报警信息传到上一级主管人员，实现层级监管）

4.消防宣传培训

应用WEB以及APP这些平台，实现消防知识的推广宣传，提高全民的消防意识，并且通过APP的应用，使得非消防工作人员参与到消防工作中来，体现消防工作的群策群防。具备“一键”功能，当领导发起应急演练任务，相关人员将被提醒参与消防应急演练。可真实检验医院应急处理能力，并指导今后的消防安全教育。

5.维修上报

科室通过APP上报故障情况，管理员通过APP接收故障并通过图片判断故障情况，以提高维修效率。

6.安保巡查

通过安装巡更芯片，安保人员进行扫码巡更，实时录入巡查结果。方便管理人员对巡更情况分析决策。

- 项目主要构成部分清单列表

| 平台清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 设备 | 型号 | 数量 | 品牌 | 单价 | 金额 |
| 软件 | 软件 |  |  |  |  |  |
| 设备 | 用户信息传输装置 |  |  |  |  |  |
|  | 手持机套装 |  |  |  |  |  |
|  | 芯片（消防设施、安防巡更） |  |  |  |  |  |
|  | SIM卡 |  |  |  |  |  |
|  | 图形编辑 |  |  |  |  |  |
|  | 液位采集装置 |  |  |  |  |  |
|  | 压力采集装置 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 合计：（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |

以上报价含货物费、人工费、安装调试费、后期软件升级费用、差旅费、税费等其他一切费用。

注：我院现有灭火器400套，消防栓600套，安防巡更点100个，湿式报警阀17套，消防水箱2个，为保证全院开放后的数量，消防栓灭火器总量留至1100套。主要构成清单中的货物品牌及规格型号，投标单位可以根据自己的品牌型号实现系列功能，若以上清单中未能完全涉及或不需要，可根据功能需要增加或删减。

三、本项目投标文件组成（一式三份）

1）投标单位营业执照副本复印件；

2）投标单位税务登记证副本复印件；

3）投标单位组织机构代码证副本复印件；

4）其他投标人认为可以提供的证件复印件；

5）《法定代表人授权委托书》；

6）受委托人身份证复印件；

7）本项目的供货实施方案、人员配置、工作进度等介绍；

8）本项目报价（见“二、项目主要构成部分清单列表”格式）；

9）投标单位近三年内类似项目的业绩；

10）投标单位承诺提供额外优惠承诺或其他供货质量及服务的承诺（若有）；

11）投标单位行贿犯罪档案查询结果告知函；

12）投标单位认为可以提供的其他资料。