| 附件2：负压吸引系统年度保养计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 月份 | 检查油位及油颜色 | 检查真空泵是否漏油 | 检查排气过滤器 | 检查进气过滤器 | 更换空气滤芯 | 更换油过滤器 | 更换排气过滤器 | 更换密封套件 | 更换真空泵油 |
| 1 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 2 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 3 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 4 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 5 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 8 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 9 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 10 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 11 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 12 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |