附件3：保养配件技术参数要求：
	产品名称
	厂家要求
	参数要求

	油过滤器
	原厂
	过滤精度：3um

	空气滤芯
	原厂
	过滤精度：1um

	超级转子油
	原厂
	全合成机油，抗高温，抗氧化

	油气分离器维修包
	原厂
	分离精度：3ppm

	过滤器滤芯
	原厂
	除尘精度：1um，1um，0.01um，

	氟利昂
	原厂
	R404A

	所有阀件
	原厂
	AC原厂

	排气过滤器
	原厂
	过滤精度：1um

	油过滤器
	原厂
	过滤精度：3um

	空气滤芯
	原厂
	过滤精度：1um

	真空泵油
	原厂
	全合成真空泵油


