浙江大学医学院附属第四医院IG-541、七氟丙烷气体灭火系统气瓶检测及气体充装采购                                                     


招 标 文 件

采购编号:ZSHQ-2018W06
项目名称：浙江大学医学院附属第四医院IG-541 、七氟丙烷气体灭火系统气瓶检测及气体充装
浙江大学医学院附属第四医院

二〇一八年八月
第一章 招标公告

根据浙江大学医学院附属第四医院气体灭火系统钢瓶检测和灭火剂效期的要求, 现对我院IG-541、七氟丙烷气体灭火系统气瓶检测及气体充装进行公开招标。投标单位在投标之前必须认真阅读本招标文件的说明、表格、条件及规范等所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标文件所要求投标方提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对招标文件要求项目的报价，均须自担风险并承担可能导致其投标文件被招标方拒绝的后果。
1、 项目编号: ZSHQ-2018W06
2、 采购组织类型：分散采购

3、 采购方式：院内招标

4、 采购内容：IG-541、七氟丙烷气体灭火系统气瓶检测及气体充装
5、 采购预算及最高限价：采购预算20万元，采购预算即为最高限价

6、 投标单位的资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

（2）具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。 

（4） 该行业国家规定必备的资质、资格。

7、 招标文件发放方式：浙江大学医学院附属第四医院网站免费下载。
8、 投标时间和地点： 

投标单位应于2018年 9 月 17 日9:00前将投标文件密封交到投标地点。商务标和技术标分开制作，技术标不得含商务报价。
投标地点：快递邮寄至浙江大学医学院附属第四医院总务库房，开标当天投标至浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室

9、 报名方式：报名方式：投标单位必须于2018年 9 月 16 日17:00之前将单位的组织机构代码证（加盖单位公章 红章）和授权投标人的身份证复印件（加盖单位公章）交至义乌市商城大道N1号浙江大学医学院附属第四医院行政楼总务库房，亦可复印件传真0579-89935109报名或0579-89935109电话报名，复印件加盖公章的原件在开标当天补交。

10、 开标时间和地点：

开标时间：2018年9 月 17 日9:00         

开标地点：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室

11、 联系地址和电话：

地  址：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室

联系人：邵明亮  吴巧玲  

联系电话： 0579-89935109
第二章 招标需求及其他事项
项目服务范围：依据现行气体灭火系统设计、施工、验收规范，对浙江大学医学院附属第四医院进行一次气体灭火系统气瓶检测、药剂充装，并出具消防部门认可的检测报告。

项目服务要求：拆卸、安装时需确保不影响环境，原设备可以拆卸下来后，运输出去抽取原罐体内的灭火剂、清洗罐体、罐体检测（需提供罐体的检测报告）、罐体重新涂装（要求罐体不能有色差）。原设备在运输在外时，必须由中标供应商提供安装代替设备，确保医院相关场所的安全。

1、 招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）： 

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	IG-541气瓶检测充气
	90L
	瓶组
	67
	　

	2
	七氟丙烷气瓶检测充气
	90L
	瓶组
	2
	　

	3
	七氟丙烷气瓶检测充气
	120L
	瓶组
	2
	

	4
	七氟丙烷气瓶检测充气
	15L
	瓶组
	1
	　

	5
	七氟丙烷气瓶检测充气
	26L
	瓶组
	1
	

	6
	七氟丙烷气瓶检测充气
	150L
	瓶组
	3
	

	7
	启动瓶检测充装
	40L
	瓶组
	8
	　


注：1.以上报价包括运费、发票税、钢瓶拆卸安装费、调试费、检测费用等一切费用。
2. 检测维修内容应包括：钢瓶内部窥视损锈及处理；钢瓶壁厚测试；钢瓶强度试验及检测；密封性检查；年泄漏量检测；瓶头阀的维修更换；钢瓶表面防腐处理；钢瓶拆卸、安装、运输、系统接线等。

3.投标单位必须取得消防设施工程专业承包二级或以上资质。
4.若气瓶在检测过程中发现零部件损坏或不合格需要更换时，按实际数量更换并结算。但是投标人需要在标书中提供以上表格中各种气瓶和对应阀门的单价。
2、 投标文件构成：

1. 营业执照复印件；

2. 组织机构代码证复印件；

3. 税务登记证复印件；

4. 投标人具备消防设施工程专业承包二级及以上资质； 

5. 法定代表人授权书（原件）及法定代表人身份证复印件；

6. 被授权人身份证复印件；

7. 公司业绩：尤其是大型企事业单位、医院的类似的服务，提供合同复印件；
8. 招标项目中各类气瓶和对应阀门的单价（单独放在技术标书中，作为优惠条件评分参考内容）报价单格式可以参考附件四。
9. 报价书

10. 其他投标人认为应该提交给招标人的资料；

11. 各种能体现投标人实力的响应内容或有利于招标人的各种承诺等。

3、 评标办法

本项目评标采用综合评价法。技术分60分，商务分40分。商务标和技术标分开制作，技术标不得含商务报价。
1.技术分评分标准如下：
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准

	1
	投标人情况
	5分
	
根据投标人企业规模(注册资金）、成立的年限、资质信誉、市场反馈横向评价：被评为优的得5分，良的得3分，一般的得分1分，被评为差的得0分。

	2
	
	10分
	提供近五年合同金额50万以上七氟丙烷及IG-541气瓶的钢瓶检测充装项目业绩，一个得2分，最多10分。以供应商提供的合同复印件时间（加盖公章）为准。（10分）

	3
	服务方案和优惠条件
	10分
	根据投标人提供的服务方案及相关承诺进行横向综合评定：服务方案周密严谨、可行性较强得10分，服务方案较周密严谨、可行性较强得8分，服务方案周密严谨性一般、可行性一般得6分，服务方案周密严谨性较差、可行性较差得4分，其余不得分。

	4
	
	5分
	投标人提出的优惠条件和售后承诺情况，如若气瓶需要更换，气体耗损方面的优惠及其可实现程度良好得5分，一般得3分，没有不得分。（5分）

	5
	检测期间安全应急措施
	10分
	按照投标人针对本项目制定的应急措施的科学性、可行性和保障手段等因素综合评分，应急措施描述评定为优秀的得10分；应急措施描述的不详尽、可操作性欠缺的评定为良好的得7分；应急措施描述评定为一般的得4分；应急措施描述评定为差的不得分。（10分）

	6
	拟投入本项目的人员
	10分
	各阶段服务人员要求持证上岗，包括项目经理取得注册消防工程师证书、安装调试人员取得施工岗位证书、气瓶检验人员取得的特种设备检验检测证书、充气人员取得特种设备作业人员证（P1）、售后服务人员取得建（构）筑物消防员证书。

每提供一类证书得2分，最高10分。 （10分）

	7
	保修期情况
	5分
	投标人质保期为1年的得1分，每增加一年加2分，最高不超过5分。（5分）

	8
	售后服务响应
	5分
	投标人机构配有较强的专业技术队伍，能提供快速的服务响应。8小时内技术支持得5分，24小时内得3分，超过24小时得1分。（5分）


2.商务分评分标准

评标按综合评分细则对供应商的有效投标报价进行统一计算评分，由评标委员会按综合评分因素及标准要求集体判定评分。

（1） 满足采购文件要求且有效投标价格最低（评标基准价）得40分。

（2） 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即40%）×100

4、 质量保证及售后服务

1.中标单位按照招标人规定的时间进行检测和充装。

2.中标单位向甲方提供可靠的售后技术服务人员的联系方式，随时为甲方提供售后或技术咨询，并提供技术支持。

2. 货物的质保期至少1年，从最终验收合格交付甲方之日起开始计算。质保期内，中标单位提供的商品出现非使用方人为因素造成的质量问题，由中标单位负责免费维修，如维修仍不能达到甲方使用要求的，中标单位应提供原厂同品牌同质量的商品无偿调换。如因商品质量问题给需方造成损失或产生安全事故，一切责任由中标单位承担，并负责赔偿需方所造成的损失。

5、 付款方式

1. 项目全部完成并通过甲方验收及消防验收合格，并提供相关的资料后一个月内，支付合同总价的95%.

2.质保期满后无任何质量事故则支付剩余5%尾款。

6、 附件

1.投标文件封面

2.报价书格式

3.法人授权书

4.投标文件封面

5. 钢瓶和阀门报价单
1．投标文件封面
封面格式                          正/副本

                                    项目

投标文件

采购项目编号：                                 
投标人（公章）：                                
投标人法定代表人

或其委托人（签字）：                            
                   年     月     日

2．报价书格式
报 价 书
投标人名称（盖章）：                        

采购编号：                                   
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	IG-541气瓶检测充气
	90L
	瓶组
	67
	　
	

	2
	七氟丙烷气瓶检测充气
	90L
	瓶组
	2
	　
	

	3
	七氟丙烷气瓶检测充气
	120L
	瓶组
	2
	
	

	4
	七氟丙烷气瓶检测充气
	15L
	瓶组
	1
	　
	

	5
	七氟丙烷气瓶检测充气
	26L
	瓶组
	1
	
	

	6
	七氟丙烷气瓶检测充气
	150L
	瓶组
	3
	
	

	7
	启动瓶检测充装
	40L
	瓶组
	8
	　
	

	8
	合计：大写：                     小写：


备注：本表中的报价为综合报价，应包括完成该项工作所需的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、保险、劳保、管理、维护、利润、税金等各项应有费用。
1 投标人应根据国家的有关规定并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

2 投标报价低于自报成本价的，投标将被拒绝。

3 此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。
投标人全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：      年   月   
3．法人授权书
法定代表人授权委托书

浙江大学医学院附属第四医院：
兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理（项目名称）(编号：            )招标采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。
    本委托书有效期：自     年   月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：
法定代表人(签字)：

                        签发日期：   年  月   日
5. 钢瓶和阀门报价单
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	钢瓶单价
	阀门单价
	备注

	1
	IG-541气瓶
	90L
	瓶组
	　
	　
	若有更换需求，按实际更换量结算

	2
	七氟丙烷气瓶
	90L
	瓶组
	　
	　
	

	3
	七氟丙烷气瓶
	120L
	瓶组
	　
	　
	

	4
	七氟丙烷气瓶
	15L
	瓶组
	　
	　
	

	5
	七氟丙烷气瓶
	26L
	瓶组
	　
	　
	

	6
	七氟丙烷气瓶
	150L
	瓶组
	
	
	

	7
	启动瓶
	40L
	瓶组
	　
	　
	


10

