浙江大学医学院附属第四医院

动物实验房净化设备系统安装单位招标书

第一章  采购公告

因业务发展需要，动物实验房需安装净化设备系统。为此，医院采用公开招标的方式选择医院合适的单位，请有资质和能力的单位参加投标。

- 采购编号：ZSHQ-2019W03

- 采购内容：动物实验房净化设备系统

- 项目规模: 净化设备系统

- 最高限价：本项目设最高限价9万，投标报价高于最高限价的，其投标均为无效标。

- 投标人资格：

1、国内具有独立法人资格。

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

3、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。

4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5、该行业国家规定必备的资质、资格。

6、公司资质：投标人具备机电工程和装饰装修工程三级资质及以上。

- 招标报名、文件截止及开标时间、地点

1、投标单位应于2019年  月 日9:00前将投标文件密封交到投标地点。

2、投标地点：快递邮寄至浙江大学医学院附属第四医院总务库房，开标当天投标至浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室。

联系人：  邵明亮、吴巧玲    电话：0579-89935109

3、开标时间和地点：于2019年 月 日 9:00在浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室开标

- 投标文件构成

1、营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件（加盖公章）；

2、法定代表人授权书（原件）及法定代表人身份证复印件；

3、被授权人身份证复印件；

4、公司简介；

5、报价单（按投标报价单要求填报）

6、货物质量保证及有关承诺；

7、各种能体现投标人实力的响应内容或有利于招标人的各种承诺等。

第二章  项目概况及技术要求

一、项目概况

1、本项目地点：浙江大学医学院附属第四医院（义乌市商城大道N1号）。

2、项目情况：本次招标为医院前广场西侧动物实验房净化及排风系统，具体材料及设备见招标货物一览表

二、招标货物一览表

| 序号 | 设备及材料名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 推荐品牌(型号) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩钢板吊顶 |  | 63 | m2 | 大赢、言信、永盛 |
| 2 | 天花平衡调节器 |  | 63 | m2 | 国标 |
| 3 | 彩钢板隔断 |  | 131 | m2 | 大赢、言信、永盛 |
| 4 | 地槽 |  | 82 | 米 | 盛丰、联华 |
| 5 | 铝合金阴圆角(喷塑)（含连接件） |  | 140 | m | 盛丰、联华 |
| 6 | 成品门 | 900*2100 | 1 | 扇 | 远大 |
| 7 | 成品门 | 1500*2100 | 1 | 扇 | 远大 |
| 8 | 风机 | DDF2.5C，风量2000m³/h ，压头250Pa | 1 | 台 | 英德利 |
| 9 | 散流器 | 200*200 | 4 | 只 | 科锐 |
| 10 | 镀锌板风管 | 250*250 | 14 | 米 | 武钢、武钢、鞍钢 |
| 11 | 防水百叶 | 250*250 | 1 | 个 | 科锐 |
| 12 | LED净化灯 | 2×40W | 8 | 个 | 华丽 |
| 13 | 单联开关 | 86型 | 2 | 个 | 鸿雁、TCL、松下 |
| 14 | 双联开关 | 87型 | 1 | 个 | 鸿雁、TCL、松下 |
| 15 | 插座（带防水盒） | 88型 | 18 | 个 | 鸿雁、TCL、松下 |
| 16 | 电线 | BV-2.5 | 500 | 米 | 中策 |
| 17 | 电线 | 3*1.5 | 30 | 米 | 中策 |
| 18 | PVC管 | DN20 | 100 | 米 | 中财 |
| 19 | 安装费 | 现场勘测，自行评估 |  |  |  |

注：以上所提供品牌型号为参考品牌型号，投标人可选择其他同档次及以上品牌型号的产品。

第三章  其他事项

一、本次招标定标方式

本次招标采用最低价评价方式选择合适的净化设备系统安装单位。

二、评标方式

1、采用资质后审通过制；

2、在有效资质投标单位中，优先选择报价最低的单位为第一中标候选人；

3、若第一中标候选人因故不能签订合同或在合同期间因违约解除合同的，医院可选择直接与第二中标候选人签约或重新组织招投标。

三、质量保证及售后

1.工程的质保期至少1年，从最终验收合格交付甲方之日起开始计算。质保期内，中标单位提供的商品出现非使用方人为因素造成的质量问题，由中标单位负责免费维修，如维修仍不能达到甲方使用要求的，中标单位应提供原厂同品牌同质量的商品无偿调换。如因商品质量问题给需方造成损失或产生安全事故，一切责任由中标单位承担，并负责赔偿需方所造成的损失。

四、付款方式

1.全部货物安装验收合格并经医院委托单位审计工程量后30日内支付实际货款的95%。

2.质保期满后无任何质量事故则支付剩余5%尾款。

五、其他

1、中标人不得转包、分包。

2、投标方在投标前可以自行到现场进行实地踏勘，招标单位不另行组织现

场勘察会。

3、投标单位报价时应以人民币为计算单位，报价总金额到元为止。报价中的管理费、利润、税费等其他费用由各参标单位自行考虑。本次招投标相关资料文件概不退还。

附件1．投标文件封面

### 封面格式                          正/副本

项目

投标文件

采购项目编号：

投标人（公章）：

投标人法定代表人

或其委托人（签字）：

年     月     日

附件2．报价书格式

浙江大学医学院附属第四医院住院部20个监控采购及安装报价单

投标人名称（盖章）：______________________

| 序号 | 设备及材料名称 | 型号规格 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩钢板吊顶 |  |  | 63 | m2 |  |  |
| 2 | 天花平衡调节器 |  |  | 63 | m2 |  |  |
| 3 | 彩钢板隔断 |  |  | 131 | m2 |  |  |
| 4 | 地槽 |  |  | 82 | 米 |  |  |
| 5 | 铝合金阴圆角(喷塑)（含连接件） |  |  | 140 | m |  |  |
| 6 | 成品门 | 900*2100 |  | 1 | 扇 |  |  |
| 7 | 成品门 | 1500*2100 |  | 1 | 扇 |  |  |
| 8 | 风机 | DDF2.5C，风量2000m³/h ，压头250Pa |  | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 散流器 | 200*200 |  | 4 | 只 |  |  |
| 10 | 镀锌板风管 | 250*250 |  | 14 | 米 |  |  |
| 11 | 防水百叶 | 250*250 |  | 1 | 个 |  |  |
| 12 | LED净化灯 | 2×40W |  | 8 | 个 |  |  |
| 13 | 单联开关 | 86型 |  | 2 | 个 |  |  |
| 14 | 双联开关 | 87型 |  | 1 | 个 |  |  |
| 15 | 插座（带防水盒） | 88型 |  | 18 | 个 |  |  |
| 16 | 电线 | BV-2.5 |  | 500 | 米 |  |  |
| 17 | 电线 | 3*1.5 |  | 30 | 米 |  |  |
| 18 | PVC管 | DN20 |  | 100 | 米 |  |  |
| 19 | 安装费 | 现场勘测，自行评估 |  |  |  |  |  |
| 合计： 大写： 人民币： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其授权代表签字：                   日期：

备注： 1、安装施工费用由投标单位自行勘测评估。所有报价均为含税价格。
       2、报价单若有更改，更改处须加盖章或签字，否则视为废标。

3、《报价单》空白处自行填写。

投标人：（盖章或签字）

年  月  日

附件3：法人授权书

# 法定代表人授权委托书

浙江大学医学院附属第四医院：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理（项目名称）(编号：            )招标采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

本委托书有效期：自     年   月  日起至    年  月  日止。

特此告知。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字)：

# 签发日期：   年  月   日