浙江大学医学院附属第四医院
富士通变频中央空调维修配件采购招标书
                                                        
第一章  采购公告
[bookmark: _GoBack]因业务发展需要，对富士通变频中央空调维修配件进行招标，采用公开招标的方式选择医院合适的单位，请有资质和能力的单位参加投标。
1、 采购编号：ZSHQ-2019W09
2、 采购内容：富士通变频中央空调维修配件
3、 招标方式: 公开招标
4、 最高限价：本项目设最高限价14万，投标报价高于最高限价的，其投标均为无效标。
5、 投标人资格：
1、国内具有独立法人资格。
2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。
3、本项目不接受联合体投标。
4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
6、公司资质：投标人具有中国制冷空调工业协会颁发的集中式制冷空调设备维修安装A类证书。
6、 招标报名、文件截止及开标时间、地点
1、投标单位应于2019年  月 日9:00前将投标文件密封交到投标地点。
2、投标地点：快递邮寄至浙江大学医学院附属第四医院总务库房，开标当天投标至浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室。
联系人：  吴老师    电话：0579-89935109
3、开标时间和地点：于2019年 月 日 9:00在浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室开标
7、 投标文件构成
1、营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件（加盖公章）；
2、法定代表人授权书（原件）及法定代表人身份证复印件；
3、被授权人身份证复印件；
4、公司简介；
5、报价单（按投标报价单要求填报）
6、货物质量保证及有关承诺；
7、各种能体现投标人实力的响应内容或有利于招标人的各种承诺等。

第二章  项目概况及技术要求
一、项目概况及服务要求
（一）富士通变频中央空调维修配件清单
	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量

	1
	压缩机▲
	富士通原厂生产
	个
	8

	2
	制冷剂▲
	（R410A）
	公斤
	20

	3
	凝结水提升泵（卡式）
	富士通原厂生产
	个
	10

	4
	置水泵（卧式）
	富士通原厂生产
	个
	5

	5
	外机风机
	富士通原厂生产
	台
	2

	6
	内机风机
	富士通原厂生产
	台
	2

	7
	内机通讯板
	富士通原厂生产
	块
	3

	8
	显示屏
	富士通原厂生产
	块
	3

	9
	检漏
	
	次
	4


注：以上报价包含配件费、人工费、辅材费、税费等一切费用。
（二）服务要求
1.维修服务：甲方一旦发现空调故障或异常问题，及时与乙方取得联系并说明有关情况。乙方了解情况后3小时内赶到现场处理，并及时为甲方空调排除故障，保证甲方能在最短的时间内正常使用空调。中标人联系电话必须保证24小时通畅，晚上报修的，于次日10点前到达维修现场。因故障现场无法维修的，大型成套空调一般故障24小时内修复，重大故障3天内修复。维修保养单位必须具有稳定的技术人员服务队伍，并配有较强的专业技术队伍，能提供快速的售后服务响应。 
2.中标人施工过程中保证自觉遵守安全操作规定，施工人员的安全教育和人身伤亡保险由中标人负责，在维保工作中的意外伤亡责任由中标人负责。
3.中标人施工人员按操作过程施工，确保现场整洁卫生。因施工给招标人人身财产造成损失的，由中标人负责。
4.中标人每次维修保养后，需向招标人提供维修保养清单，并请招标人使用部门代表在报告回执上签字确认。
5.中标人确保招标人空调设备正常安全运行，未经招标人许可，不得更换空调器控制主板、压缩机、热交换器等主要部件。经招标人许可后更换下的原机主要配件，交由招标人回收处理。
6.中标人维修人员必须是经过空调维保培训的，持有国家上岗证的专业技术人员，招标人有权拒绝非招标人认可人员进行维保。
7.中标人保证所有维修设备备件均为空调厂家提供的正品配件，质保期一年。

第三章  其他事项
一、本次招标定标方式
本次招标采用最低价评价方式选择合适的富士通变频中央空调维修配件供货单位。
二、评标方式
1、采用资质后审通过制；
2、在有效资质投标单位中，优先选择报价最低的单位为第一中标候选人；
3、若第一中标候选人因故不能签订合同或在合同期间因违约解除合同的，医院可选择直接与第二中标候选人签约或重新组织招投标。
三、质量保证及售后
1.维保更换配件的质保期至少1年，从最终验收合格交付甲方之日起开始计算。质保期内，中标单位提供的商品出现非使用方人为因素造成的质量问题，由中标单位负责免费维修，如维修仍不能达到甲方使用要求的，中标单位应提供原厂同品牌同质量的商品无偿调换。如因商品质量问题给需方造成损失或产生安全事故，一切责任由中标单位承担，并负责赔偿需方所造成的损失。
四、付款方式
1. 维修配件材料费每月结算一次。
2. 货款支付方式：银行转账。
五、其他
1、中标人不得转包、分包。
2、投标方在投标前可以自行到现场进行实地踏勘，招标单位不另行组织现
场勘察会。
3、投标单位报价时应以人民币为计算单位，报价总金额到元为止。报价中的管理费、利润、税费等其他费用由各参标单位自行考虑。本次招投标相关资料文件概不退还。






















附件1．投标文件封面
封面格式                          正/副本

                                    项目

投标文件

	



采购项目编号：                                 
	
投标人（公章）：                                

投标人法定代表人
或其委托人（签字）：                            

                   年     月     日




附件2．报价书格式
浙江大学医学院附属第四医院约克冷水机组换油配件报价单

投标人名称（盖章）：______________________  
	序号
	名称
	零件编号
	数量
	单价
	总价

	1
	压缩机▲
	富士通原厂生产
	个
	
	

	2
	制冷剂▲
	（R410A）
	公斤
	
	

	3
	凝结水提升泵（卡式）
	富士通原厂生产
	个
	
	

	4
	置水泵（卧式）
	富士通原厂生产
	个
	
	

	5
	外机风机
	富士通原厂生产
	台
	
	

	6
	内机风机
	富士通原厂生产
	台
	
	

	7
	内机通讯板
	富士通原厂生产
	块
	
	

	8
	显示屏
	富士通原厂生产
	块
	
	

	9
	检漏
	
	次
	
	

	合计：   大写                                 小写


备注：本表中的报价为综合报价，应包括完成该项工作所需的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、保险、劳保、管理、维护、利润、税金等各项应有费用。

1、投标人应根据国家的有关规定并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。
2、投标报价低于自报成本价的，投标将被拒绝。
3、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。

投标人：（盖章或签字）
             
 年  月  日      

附件3：法人授权书

法定代表人授权委托书

浙江大学医学院附属第四医院：
兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                 ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理（项目名称）(编号：            )招标采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。
    本委托书有效期：自     年   月  日起至    年  月  日止。
特此告知。




                                        
投标人名称(公章)：
                                        
法定代表人(签字)：

                        签发日期：   年  月   日


2

