

浙江大学医学院附属第四医院空调驻点维修招标文件
第一章 招标公告
根据浙江大学医学院附属第四医院空调维修的要求, 对我院空调维修进行公开的招标采购。投标单位在投标之前必须认真阅读本招标文件的说明、表格、条件及规范等所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标文件所要求投标方提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对招标文件要求项目的报价，均须自担风险并承担可能导致其投标文件被招标方拒绝的后果。
1、 项目编号: ZSHQ-2020W03
2、 采购组织类型：分散采购
3、 采购方式：院内招标
4、 采购内容：空调驻点维修。
5、 采购预算及最高限价：采购预算19万元，采购预算即为最高限价。
6、 合作期限：一年。合同到期后视服务情况可以续签1次，每次续签一年。续签条款与原合同一致。
7、 投标单位的资格要求：
1、 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。
2、 具有履行合同所必备的设备和专业技术能力。
3、 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。
4、 本项目所需服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。不允许分包、转包。
8、 招标文件发放方式：浙大附属第四医院网站免费下载
9、 投标时间和地点： 
投标单位应于2020年  月  日9:00前将投标文件密封交到投标地点。
投标地点：快递邮寄至浙江大学医学院附属第四医院总务库房，开标当天投标至浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
10、 报名方式：投标单位必须于2020年  月   日17:00之前将单位的组织机构代码证（加盖单位公章 红章）和授权投标人的身份证复印件（加盖单位公章）传真0579-89935109报名或0579-89935109电话报名，复印件加盖公章的原件在开标当天补交。
11、 开标时间和地点：
开标时间： 2020年  月  日  上午9:00 
开标地点：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
十一、联系地址和电话：
地  址：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
联系人：吴老师 
联系电话： 0579-89935109 
十二、其他注意事项
    标书中打【*】部分为必须响应的服务条款。若无法响应，视为自动放弃。



















第二章 项目需求
一、项目概况
1.项目概况
浙江大学医学院附属第四医院2020-2021年度国祥牌空调定点维修项目，主要包括空调日常维修、保养项目。合同期满，经采购人考核合格，可续签下一个年度的合同。
2.空调基本情况：目前院区内共有1426台空调。详情如下表。
	序号
	机组型号
	台数
	单位

	1
	(A12060507-01)薄型吊挂式空调机组KDC010CF
	1
	台

	2
	(A12060507-02)薄型吊挂式空调机组KDC010CF
	1
	台

	3
	(A12060507-03)薄型吊挂式空调机组KDC015CF
	1
	台

	4
	(A12060507-04)薄型吊挂式空调机组KDC020DF
	1
	台

	5
	(A12060507-05)薄型吊挂式空调机组KDC020DF
	2
	台

	6
	(A12060507-06)薄型吊挂式空调机组KDC025DF
	2
	台

	7
	(A12060507-07)薄型吊挂式空调机组KDC025DF
	1
	台

	8
	(A12060507-08)薄型吊挂式空调机组KDC025DF
	1
	台

	9
	(A12060507-09)薄型吊挂式空调机组KDC030DF
	3
	台

	10
	(A12060507-10)薄型吊挂式空调机组KDC030DF
	1
	台

	11
	(A12060507-11)薄型吊挂式空调机组KDC030DF
	15
	台

	12
	(A12060507-12)薄型吊挂式空调机组KDC030DF
	3
	台

	13
	(A12060507-13)薄型吊挂式空调机组KDC050DF
	2
	台

	14
	(A12060507-14)薄型吊挂式空调机组KDC050DF
	2
	台

	15
	(A12060507-15)薄型吊挂式空调机组KDC060DF
	1
	台

	16
	(A12060507-16)薄型吊挂式空调机组KDC060DF
	4
	台

	17
	(A12060507-17)薄型吊挂式空调机组KDC080DF
	2
	台

	18
	A12060506-01模块组合式空调机组KZE1614DH
	3
	台

	19
	A12060506-02模块组合式空调机组KZE1915DH
	1
	台

	20
	A12060506-03模块组合式空调机组KZE2315DH
	1
	台

	21
	A12060506-04模块组合式空调机组KZE2315DH
	1
	台

	22
	A12060506-05模块组合式空调机组KZS3622DH
	1
	台

	23
	卡式空调KCKW400CH
	180
	台

	24
	卡式空调KCKW600CHA-A
	40
	台

	25
	卡式空调KCKW800CH
	31
	台

	26
	卡式空调KCKW1000CH
	66
	台

	27
	卡式四吹空调KCKW1200CHA
	29
	台

	28
	卡式空调KCKW400CH
	119
	台

	29
	卡式空调KCKW600CH
	186
	台

	30
	卡式空调KCKW800CH
	238
	台

	31
	卡式空调KCKW1000CH
	111
	台

	32
	卡式空调KCKW1200CH
	93
	台

	33
	卧式暗装空调KCR500CC-3LD
	25
	台

	34
	卧式暗装空调KCR500CC-3RD
	16
	台

	35
	卧式暗装空调KCR600CC-3LD
	114
	台

	36
	卧式暗装空调KCR600CC-3RD
	121
	台

	37
	卧式暗装空调KCR1000CC-3LD
	7
	台

	
	合计
	1426
	


二、现场条件及踏勘
[bookmark: _GoBack]采购人不组织现场踏勘，供应商应自行安排对项目现场和周围环境进行踏勘和了解，以获取有关编制询价响应文件和签署合同所需的各种资料，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由供应商考虑并包含在响应报价中。成交后，供应商不得再以不完全了解现场情况等为理由而提出额外付款或拖延维修工期等的要求，若有此类要求，采购人将不作任何答复与考虑，供应商应承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。
三、服务范围、内容和要求
1.服务范围：浙江大学医学院附属第四医院内国祥牌空调的日常维修和应急维修。
其中材料费用低于1000元，由中标人免费提供配件及更换服务，材料费大于1000元的，另行结算，请中标人自行根据情况做好日常备材，投标人需提供维修配件的价格清单（维修涉及的材料清单详见附件四）。【*】
2.具体采购内容在合同实施期内由采购人另行通知。除具体日常维修，本项目内容还包括以下内容：
（1）采购人根据医院其他改造工程情况要求供应商完成的涉及空调类的配合工作。
（2）空调运行季应派常驻医院人员至少1人，拟派常驻人员应具备空调暖通等日常维修的基本技能。
（3）应急维修项目需加派人员、连续作业，及时完成维修工作任务。
四、质保期和服务响应
1.质保期
质保期从安装调试完毕，验收合格毕之日开始计算，除非采购人另有要求，质保期内所有的服务均为免费上门服务。
维护时更换的空调配件，须保证1年的质保期；质保期从安装调试完毕，验收合格毕之日开始计算。在此期间内，此设备与保修、维修等相关的所有费用由投标方负责。
2.服务及响应时间
使用单位有故障申报，中标方必须在1小时内到达现场，3小时内解决。若不能在3小时内解决，须提前向采购方说明情况。
质保期内，与保修和维修相关的所有费用由中标方负责。
五、设备、材料供应
1.维修工作所需全部材料、配件均由成交人负责采购（除非询价文件及合同中另有约定）。所有材料、配件均应有合格证或质保书，并经采购人确认，但该确认并不能免除或减少成交人应负的任何质量责任。
成交人若使用劣质材料，一经发现，采购人有权制止使用，责令停工、返工或终止合同。无论采购人是否发现和制止，由于使用劣质材料、配件所引起的责任均由成交人负责。
2.由采购人采购的成品（若有）只计取安装费，设备运输、验收、保管等相关费用由供应商在报价中综合考虑。
六、项目管理原则
1.本项目维修范围内的内容，成交人未经采购人同意，一律不得分包、转包，成交人擅自分包、转包以违约论，一经发现立即取消成交人的入围资格，成交人应承担由此引起的一切经济责任和法律责任，扣罚履约保证金，并应另向采购人支付合同总金额30%的违约金。
2.成交单位在平时的维修中必须做到：随叫随到，及时处理，文明服务，同时为了不影响医院正常秩序。
3.成交人严格按照经采购人确认的维修技术方案组织实施，并无条件接受采购人的项目管理部门的管理。
4.安全、文明管理：
（1）入围单位成交后服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，采购人有权对此进行监督检查。
（2）询价响应文件中应有详细的维修安全措施和安全管理组织及配备专职负责人的说明和承诺，以确保安全。
（3）成交人在实施维修的全过程中，要认真做好材料和成品的保护，因失窃失火或其他原因而造成的损失均由成交人负责。凡由此而损及采购人利益时，成交人应负责赔偿采购人的损失。

（4）在实施维修过程中，因供应商原因造成的一切安全事故（包括人员伤亡事故），由供应商承担全部经济责任和法律责任。
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第三章   投标文件要求
一、投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
二、投标文件的组成
（1） 递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。技术标不得含商务报价。
（2） 技术标：
应包括下列内容（包含但不仅限于以下）并应按顺序装订成册(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)
1） 营业执照副本（复印件加盖公章）；组织机构代码证副本（复印件加盖公章）、税务登记证副本（复印件加盖公章）
2）法人资格证明或法人代表授权书；
3）法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；
4）售后服务的及时性等保证措施。
5）对本次采购货物及供货服务的具体方案，包括供货方案、服务团队、常驻联系人等；
6）产品质量保证措施、产品的质量保证承诺；
7）售前、售后服务内容和服务承诺。
8）若有技术偏离，详细列明技术偏离部分；
9）投标人能够给予招标人的其他优惠条件；
10）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩）；
11）各种能体现投标人实力的响应内容或有利于招标人的各种承诺等；
12）维修配件报价单（详见附件四）。
（2）商务标：
1）投标函（附件一）
2）报价一览表（见附件三）
三、投标报价
（1）投标均以人民币报价。
（2）投标报价应是设计费、货物费、包装费、运输保险费、装卸费、检验验收费、税金等其他需要发生或可能发生的所有费用。
四、投标文件制作要求
（1）投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式2份（正本1份，副本1份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。
（2）投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。
（3）投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。
（4）全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。
    五 、投标文件的送达时间 
1、开标地点即为投标文件的递交地点，招标人在投标截止时间前一小时内接收投标文件。
2、投标截止时间即为开标时间，招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。
六、投标单位有下列情况之一的，其投标将可能被拒绝或作无效投标处理：
1、未在规定时间内将投标书送达规定地点的。
2、投标书未按规定密封或未按要求加盖公章或投标文件签署不符合要求的。
3、投标文件无法人代表签字或签字无法人代表有效委托的。
4、投标单位不符合投标单位资格要求的。
5、投标单位不符合产品报价要求的。
6、投标文件中提供伪造、虚假材料的。
7、投标单价及价格经评标小组认定明显不合理的。













第四章   评标办法
根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。评标小组用综合评分法对招标项目作出评标结论。
一、评审办法
1、技术评审。由评标专家负责对投标文件的技术部分采用记名方式各自评分。投标人的最终技术部分的得分为全体评标专家评分的算术平均值。如某一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。
2、商务评审。由商务评标专家对投标文件进行商务评审。商务评标专家应对商务报价的范围、单价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。商务报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应予以调整，但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。
3、投标人的综合得分为以上两部分评分的总和。
4.评标报告 
评标委员会应根据评标情况和结果，向招标领导小组提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。
评标委员会应在评标报告中，由得分从高到低推荐前二名为中标候选人。得分相同时，投标价低者优先。若第一中标候选人在中标后30天内拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与第二中标候选人签约采购货物；若第一中标候选人签订合同后未按合同及采购人要求进行产品设计制作的，采购人有权与其解除合同并与第二中标候选人签订采购合同。
5、评分细则
	项目
	评分标准
	分值

	商务分（30分）
	基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。
投标价为基准价的得满分30分，其他投标报价得分计算公式如下：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100
（经评标委员会审核，投标商所投产品若有缺项，所缺部分评标价格将加上其他投标商所投产品同类部分中的最高价格作为其投标报价打分的依据。）
	30分

	技术分
（70分）
	公司规模
	根据投标人的注册资金、成立时间、公司规模等进行综合排名，综合排名第一的得10.0分，第二的得8.0分，第三的得6.0分，其他名次依次减去2分，最低得0分。不同供应商名次可并列，且不影响后续供应商排名。
	10分

	
	投标人业绩情况
（5分）
	投标人已完成的近3年内（自2017年1月1日起）具有空调维修合同，每个合同一分，满分5分；（0-5分）（投标文件中提供合同复印件及采购单位名称、项目负责人联系电话）
	5分

	
	售后服务与承诺
（10分）
	评标委员会根据投标人提供的资料从售后服务承诺、质保期限及维保费用等方面对投标产品评分；（0-10分）
	10分

	
	响应时间
	投标人驻地距离招标人现场1小时内车程的得5分，3小时车程的得2分，3小时以上0分
	5分

	
	维修配件价格
	根据维修配件报价，符合招标文件要求，进行综合排名第一得20分，第二得15.0分，第三得10.0分，其他名次依次减去5分，最低得0分，不同供应商名次可并列，且不影响后续供应商排名。
	20分

	
	人员配备
	根据投标单位驻医院现场人员配置情况及相应人员资质：进行综合排名第一得20分，第二得15.0分，第三得10.0分，其他名次依次减去5分，最低得0分，不同供应商名次可并列，且不影响后续供应商排名。。
	20分






















第五章  投标相关文件格式
附件一：                 投标函（格式）

致：                  
     _________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________              项目（招标项目名称、招标编号）       标段的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：
1、技术标，正本一份，副本      份；
2、商务标，正本一份，副本      份；
3、其他：
4、据此函，签字代表宣布同意如下：
1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的设备和服务投标总价为（人民币） __   _， 即 ___  ____（大写）。（企业成本价为         元）
2）投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3）投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。
4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。
5）如果在规定的开标时间后，投标人不得在投标有效期内撤回投标。
6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
7）投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。
8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：______________________             邮编：______________________  
电话：______________________            传真：______________________ 
投标人名称：_____________ （公章）      全权代表签字： ____________
投标人代表职务： ______________________
投标日期： _______年____月____日      





附件二         投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：               
日    期：               
致：（采购人名称）                
    （招标代理机构名称）             
注册于                                 （注册地址）的                                         
                              （投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。
被授权人身份证复印件：


投标人公章：
授权人签名：                       职        务：                
被授权人签名：                     

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人证明书和身份证明即可。















附件三、报价一览表
报价一览表
招标编号：          投标人名称：                    单位：元                
	标项
	项目名称
	服务期限
	年投标报价
	备注

	1
	空调维修
	壹年
	
	

	2
	合计金额大写：                           ￥                                                                                


注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
3、投标费用包括项目实施所需的设计费、人工费、包装费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。
4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。



法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                    




投标人名称（盖章）：                               日期：    年   月   日







附件四  维修配件报价单     
投标报价明细表
标项：                                 金额单位：人民币（元）
	序号
	配件名称
	规格
	单位及数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	投 标 总  价




授权代表签名：             


投标人盖章：                          日  期：         
以上报价包括项目实施所需的设计费、人工费、包装费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。投标人也可以使用自行制作设计的投标报价明细表。
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