

浙江大学医学院附属第四医院门禁升级招标文件
第一章 招标公告
根据浙江大学医学院附属第四医院采购要求, 对我院门禁升级进行公开的招标采购。投标单位在投标之前必须认真阅读本招标文件的说明、表格、条件及规范等所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标文件所要求投标方提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对招标文件要求项目的报价，均须自担风险并承担可能导致其投标文件被招标方拒绝的后果。
1、 项目编号: ZSHQ-2021W08
2、 采购组织类型：分散采购
3、 采购方式：院内招标
4、 采购人：浙江大学医学院附属第四医院
5、 采购内容：门禁升级。
6、 采购预算及最高限价：本项目设最高限价14.3万，投标报价高于最高限价的，其投标均为无效标。
7、 评标方法：综合评分法。
8、 合作期限：一次性。
9、 投标单位的资格要求：
1、国内具有独立法人资格。
2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。
3、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。
4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。
5、该行业国家规定必备的资质、资格。
10、 招标文件发放方式：浙江大学医学院附属第四医院网站免费下载
11、 报名方式：投标单位必须于2021年6月 16 日17:00之前将将单位营业执照（加盖单位公章 红章）和授权投标人的身份证复印件（加盖单位公章）发送至邮箱zshqzb@163.com（邮件标题以“投标项目+投标单位”格式命名），复印件加盖公章的原件在开标当天补交。
12、 投标时间和地点： 
投标单位应于2021年 6 月 17 日9:00前将投标文件密封交到投标地点。
投标地点：快递邮寄或开标当天投标至浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室。
13、 开标时间和地点：
开标时间：2021年 6 月 17 日  上午9:00 
开标地点：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
14、 联系地址和电话：
地  址：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
联系人：吴老师 
联系电话： 0579-89935103
十五、其他
    1、“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。如不能响应，作废标处理。

















第二章 投标须知
1、适用范围
1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的服务项目。
2、定义
2.1采购人：系指浙江大学医学院附属第四医院。
2.2投标人：系指符合采购公告要求的投标供应商。
2.3服务：系指招标文件规定投标人须承担的运输、技术支持、培训、维修保养及其它类似的服务。
2.4货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。
2.5甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。
2.6乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。
2.7“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。
2.8“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。
3、合格的投标人
3.1具有独立法人资格。
3.2法律、行政法规规定的其它条件。
3.3 该行业国家规定必备的资质、资格。
3.4采购公告中要求的条件。
4、保证
4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。
5、现场勘察 
5.1采购方不统一组织投标方前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标方可自行前往项目实施场地进行现场探勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标方因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标方自行承担责任。
5.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。 
5.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。
5.4现场踏勘完毕，将认为投标人己了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。
6、联合体投标
本项目不接受联合体投标。
7、投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的；
（2）有意串标或提供虚假材料者的；
（3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。
（4）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的。
（5）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。
（6）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。
（7）不符合招标文件要求的其他失信行为。






















第三章   项目概况及要求
一、招标范围
浙江大学医学院附属第四医院门禁升级的供货、安装、调试、技术服务、相关文件的提交、与技术规格一致的产品图表及资料、质保期内的维修服务等。
1.1 建设内容
浙江大学医学院附属第四医院有捷顺品牌的656套门禁读头，原门禁系统建设于2014年底。目前需要升级相关软、硬件设备及系统平台，以解决原数据库冗余信息庞大、数据库不稳定；软件查询数据缓慢、开卡卡顿；新采购门禁无法兼容原系统等问题。
1.2 建设目标
· 更换服务器、同时新建数据库；
· 门禁主机硬件程序从V2.1~2.5升级至最新硬件程序；
· 软件从原G3 4.2升级至最新版和原有硬件兼容的符合我院需求的门禁软件；
· 人事资料、卡片信息、开门权限全部重新梳理重建；
· 更换配套的发卡器；
1.3 建设要求
在软硬件升级后，能够解决现有系统存在的问题。同时，尽力减少系统升级带来的使用影响。优先升级软件、数据库；同时保持原有系统正常使用；把原有数据库内的人事资料信息、卡片权限、门禁权限等信息在新数据库内重建、梳理；分区域、分病区的切换新老系统，做到平稳过度。
2、硬件招标货物一览表及技术要求
	序号
	设备名称
	参数
	数量

	一：硬件更换

	1
	门禁系统服务器
	1. 2U机架式服务器，
2. CPU:配置1颗英特尔银牌 4210；
3. 内存:配置≥32GB RDIMM, 3200MT/s。
4. 硬盘:本次配置2块1.2T 10K SAS 3.5英寸热插拔硬盘，
	1台

	2
	通用发行器
	1. 外形尺寸：L×W×H=180mm×140mm×30mm
2. 工作电压: DC 9V
3. 工作温度：-25℃-+50℃。
4. 相对湿度：小于95％
5. 支持卡片：IC卡、CPU卡
6. 读卡距离：20mm——50mm
7. 通讯方式：USB
8. 通讯距离：≤2m
9. 内部电路包括微控制器、IC卡读写部分、通讯部分、电源等
	1台



3、软件服务招标货物一览表及技术要求
	序号
	设备名称
	参数
	数量

	二：软件升级

	1
	系统重建人事资料迁移等
	做到尽可能无感情况下完成人事资料迁移，新系统部署，系统切换
	1批

	2
	门禁软件升级
	1. 软件采用混合构架BS架构，B/S架构实现用户、授权、运维、监控、财务经营web视窗，远程登录到管理系统；C/S架构实现岗亭收费、中央收费、自助服务、人行管理客户端，满足现场分析处理，脱机应用（提供界面截图）；
2. 局域网内PC不需要安装客户端软件即可进行发卡、人事资料编辑等操作；
3. 下发管理权限功能：管理功能中区分权限，管理员可设置添加、修改用户功能等设置。可支持由集中管控平台平台下发同步操作员信息权限；
4. 软件可以支持远程开门，支持一键全开或者特定某个门开门（提供界面截图）；
5. 系统支持无人化管理，无需人员操作即可长期稳定运行；
6. 系统具备扩展人脸识别、手机APP开门等功能的能力；
7. ★新软件平台具有管理软件著作权证书（提供证书复印件并加盖投标人公章）。
	1套

	3
	门禁主机程序升级
	原有分体式门禁固件升级，支持新软件平台
升级后控制主机具有以下功能
1. 开门延时：1～254s，默认 3s
2. 门开超时报警：2～255s，默认 10s
3. 卡片种类：IC、EM、CPU、指纹、RFID
4. ★系统响应时间小于1.0S（提供相关检测报告复印件加盖投标人公章并做入标书中）
5. ★记录容量：四门：不少于100000 条（提供相关检测报告复印件加盖投标人公章并做入标书中）
6. 有效卡数量：四门：不少于100000 条
7. 联动报警：有
8. 本地报警：有
9. 门磁输入：有
10. 开门控制方式：支持刷卡、按钮、计算机远程、公共密码、胁迫密码、卡+密码、多卡开门、多卡多群组开门、首卡常开、首卡启动、指纹、指纹+密码、卡+指纹、卡+指纹+密码等多种开门方式。
11. 门类型：单向门、双向门、反潜回门、互锁门
12. 门禁数据 WEB 浏览：支持
13. 跨网段通讯：支持
14. 可配置读卡器：支持 RS485 通讯模式读卡器，以及标准Wiegand26/34/42 通讯模式读卡器；
	1批

	4
	技术服务
	★1.投标单位需要具备门禁系统品牌授权。
	1批



注：
投标方须在投标文件中提供参投的设备的原厂商宣传彩页，须包含产品配置参数、图片等。所有设备应按采购人的要求进行安装，安装时产生的人工、物料费用包含在投标报价中，请投标人在报价时考虑。
★中标后中标人在供货前必须提供中标产品的检测报告和软件著作权证书，采购人核对与投标时响应的产品是否一致。
二、主要用材要求
（1）服务器： 戴尔、联想、华为或同档次及以上的品牌。
（2）门禁系统软件：与原门禁系统无缝对接。
三、工期要求
合同签订后两个月内完成安装。
四、工作范围
1、供应商须按本招标文件的要求完成产品的设计、制造、运输、装卸、安装调试及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的技术资料，所有资料必须符合本招标文件的要求，无论其是否被明细列在合同文件中。本项目为交钥匙工程。
提供的产品须包括以下工作服务但不仅限于以下内容：
（1） 按需方和设计需要完成产品的升级；
（2） 在设备就位、安装之前须提供详细的构造图、设备样本和使用操作说明书；
（3） 按需方认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；
（4） 运输：设备运输并卸至需方指定的地点；
（5） 供方须按需方的要求和认可负责设备安装、调试及试运行；
（6） 提供设备的验收标准和检测办法，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，经采购人确认后作为验收的依据；
（7） 供方应负责提供完整的中文操作维护使用手册，至少两份。
2、这份招标文件只是对一些原则性问题作出要求，并不是详尽的要求，供应商有责任对设计符合技术规范、标准负责。
3、整套产品及其主要部件的产地必须明确地标明在招标响应文件中，并附上相关说明文件。
4、供应商需对产品的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。
五、产品的防护、包装及运输
1. 产品内外表面应洁净。招标响应供应商在投标时须提供产品的具体防护措施供采购人认可，并对此工作负责。
1. 所有产品应合理、有效包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。
1. 随机的零部件、备品备件等散件应木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。
1. 产品的包装费应包含在投标总价中，这些包装材料应属于甲方所有。
1. 在包装箱中，应附有产品合格证书（包括灯杆合格证、灯具合格证、光源合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一整套完整的经批准的图纸及有关技术文件等资料。包装箱外面应注明数量、产品名称、编号、起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种，以中文为准。
1. 乙方应对产品的整个交货过程负责，包括运输、装卸的安全等。
1. 随包装箱携带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显处。
六、到货验收
1、供方应派员在所供产品到需方时进行到货验收。若发现任何损坏及质量问题，供方应负责妥善处理直至需方满意。此工作所发生的费用应由供方自行承担。
2、产品卸至需方指定地点。
3、交货时，供需双方交验后在交接单上签章并直接交需方保管。
七、安装调试和试运行
1、供方应主动配合需方进行安装调试前的准备工作。
2、供方应提供安装计划给需方认可。安装时供方须派有三年以上工作经验的工程师负责安装。安装结束前，供方应提交测试和调试方法及记录表格给需方。
3、供方应派有三年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等，并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。
4、设备试运行应在需方人员的监督下进行，此类监督不免除供方应承担的相关责任。
八、备件、检验和维修设备及工具
1、供方应确保有足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要，相关费用汇入供货报价总价中。
2、供方需提供常用及专用的检修设备及工具，其费用包含在供货总价中。推荐的检修设备和工具应在投标文件中注明。所有检修设备和工具不许在安装调试时使用。
3、所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应于检修设备一并提供，相关费用应计入供货总价中。
4、设备调试后，工具及工具箱须提交给采购人。
九、商务要求
9.1工期要求
交货时间：中标人须按采购人要求完成送货、安装。
交货地点及安装地点：采购人指定地点。
9.2 售后服务
★（1）质保期：3年，自整个项目（包括硬件及软件等）验收合格之日起算。质保期内货物发生故障，供方应在4小时响应，如需现场维修，供方应在 24 小时内到达。
★(2)中标单位须承诺该项目软件升级后，五年内同版本软件免费升级，并兼容同品牌原厂采购的门禁设备。
（3）质保期内因货物维修而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长60天。
（4）质保期后的维修，时间要求和质保期相同，维修所需配件按成本价结算，人工费免收。  
9.3验收标准
根据中华人民共和国现行技术标准，按采购文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求和《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）要求，组织验收。
9.4付款方法和条件：完成供货、安装调试、验收合格后付至合同总额的90%，尾款在验收合格满一年后支付。货款凭发票，合同、验收单由浙江大学医学院附属第四医院直接支付。
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第四章   投标文件要求
一、对投标文件的要求
1．投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
2．在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。
二、投标文件的组成
递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。
1.技术标：
应包括下列内容（包含但不仅限于以下）并应按顺序装订成册(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)
（1）营业执照副本（复印件加盖公章）；
（2）法人资格证明或法人代表授权书；
（3）法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；
（4）投标人资质、技术服务能力及软件著作权证等相关证明；
（5）对本次采购货物及供货服务的具体方案，包括供货方案，实施方案，培训计划；
（6）产品质量保证措施、产品的质量保证承诺；
（7）售前、售后服务内容和服务承诺。
（8）投标人能够给予招标人的其他优惠条件；
（9）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩）；
（10）各种能体现投标人实力的响应内容或有利于招标人的各种承诺等；
（11）若有技术偏离，详细列明技术偏离部分；
★（12）五年内同版本软件免费升级的《承诺书》。
2.商务标：
（1）投标函（附件三）
（2）报价一览表（附件五）
（3）投标报价明细表（附件六）
三、投标报价要求
1．投标均以人民币报价。
2．投标报价包括货物价款、途中运输费、装卸费、保险费、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。
3．投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人法定代表人或其授权代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4．中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。
5．投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。
四、投标文件制作要求
1．投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式2份（正本1份，副本1份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。
2．投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。
3．投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。
4．技术标和商务标分开制作并单独密封包装，全部投标文件应装入同一密封袋内，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。
    五 、投标文件的送达时间 
1．开标地点即为投标文件的递交地点，招标人在投标截止时间前一小时内接收投标文件。
2．投标截止时间即为开标时间，招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。
六、投标单位有下列情况之一的，其投标将可能被拒绝或作无效投标处理：
1．未在规定时间内将投标书送达规定地点的。
2．投标书未按规定密封或未按要求加盖公章或投标文件签署不符合要求的。
3．投标文件无法人代表签字或签字无法人代表有效委托的。
4．投标单位不符合投标单位资格要求的。
5．投标单位不符合产品报价要求的。
6.如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标人未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可列为异常报价，确定该投标为无效标。
6．投标文件中提供伪造、虚假材料的。
7．对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。
8.投标文件附有采购人不能接受的条件。
9.技术标中体现或包含商务报价。
10.若发现有意串标或提供虚假说明材料者。
11.评标小组认为技术或商务与招标文件偏离的部分过多，或在实质上不响应招标文件的。




























第五章   评标办法
根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。评标小组用综合评分法对招标项目作出评标结论。
一、评审办法
评标采用综合评分法，评标委员会从投标人的综合实力、信誉、业绩、售后服务、产品构成、技术性能、质量等方面进行评审。评标委员会根据评审情况，对各投标人的商务报价方面在分值范围内进行统一打分，对各投标人的资信商务方面在分值范围内进行统一打分，对各投标人的技术方面在分值范围内进行独立打分。
每个投标人最终得分=商务报价分+技术分
评标委员会推荐得分最高的投标人为第一中标候选人、得分次高的投标人为第二中标候选人（如果得分相同，则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人；如果投标报价也相同，则抽签决定），并编写评标报告。
1、技术评审（总分70分）
由评标专家负责对投标文件的技术部分采用记名方式各自评分。投标人的最终技术部分的得分为全体评标专家评分的算术平均值。如某一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。
	序号
	评分内容
	评分项
	得分

	1
	投标人资质
	投标人具备所投门禁系统厂家认可的相关产品的宣传、销售、客户服务授权得6分。
投标具有厂家认可的本项目授权文件得2分。
投标人具备所投门禁系统厂家认可的技术服务能力，提供相关岗位认证证明及社保证明，每提供一份得2分，0-4分；
	0-12分

	2
	门禁系统服务器、通用发行器
	根据参投产品技术参数及厂商综合实力酌情打分，技术参数逐条核对，完全满足招标文件要求的得8分，低于招标文件要求的，在8分的基础上，每负偏离一项扣1分,扣完为止。
	0-8

	3
	门禁软件升级
	对于标★的技术指标不允许负偏离，除不可偏离指标外，根据参投产品技术参数及厂商综合实力酌情打分，技术参数逐条核对，完全满足招标文件要求的得7分，低于招标文件要求的，在7分的基础上，每负偏离一项扣1分,扣完为止。
	0-7

	4
	门禁主机程序升级
	对于标★的技术指标不允许负偏离，除不可偏离指标外，根据参投产品技术参数及厂商综合实力酌情打分，技术参数逐条核对，完全满足招标文件要求的得14分，低于招标文件要求的，在14分的基础上，每负偏离一项扣1分,扣完为止。
	0-14

	5
	业绩证明
	投标单位具备关联业绩证明，每提供一份得1分，0-3分；不具备不得分。
	0-3

	6
	实施方案
	根据投标方提供的项目实施方案（包括产品硬件程序升级、新软件平台安装调试、人手资料导入、试运行、测试等内容）是否科学管理、组织严谨、针对性强、关键步骤的思路和要点是否有针对性等内容进行综合评价。
	0-5分

	7
	软件著作权证
	所投的软件系统必须与原门禁系统无缝对接，且拥有相应的软件著作权证（或软件产品登记证书）或取得相关授权的，管理软件具备智能终端操作平台软件证书、门禁控制软件证书、硬件统一接入标准化模块软件证书、访客机软件证书、软件Android端证书、软件IOS端证书得8分，缺少一项扣4分，缺少两项或以上不得分(须提供有效证明复印件）
	0-8分

	8
	售后服务
	1、除不可偏离指标外，根据投标人提供的免费保修期限、保修期内服务承诺、售后响应时间、免费保修期外服务方案、培训内容、其他服务承诺情况等内容进行综合评价，0-3分。
2、本项目质保期不得少于3年（3年不得分），每增加1年得1分，最高得3分。0-3分
3、投标人是金华本地公司或金华本地设有服务网点，附服务团队人员社保证明2分。
	0-8分

	9
	培训计划
	投标人需提供完善的系统操作培训计划，满足用户实际要求，根据计划的合理性、可行性、科学性横向打分0-5分。
	0-5分



2、商务评审（总分30分）
评标基准价以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为30分。
商务得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，保留小数2位
由商务评标专家对投标文件进行商务评审。商务评标专家应对商务报价的范围、单价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。商务报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应予以调整，但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。
3、投标人的综合得分为以上两部分评分的总和。
二、评标报告 
评标委员会应根据评标情况和结果，向招标领导小组提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。
评标委员会应在评标报告中，由得分从高到低推荐前二名为中标候选人。得分相同时，投标价低者优先。若第一中标候选人在中标后30天内拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与符合标的的第二中标候选人签约采购货物；若第一中标候选人签订合同后未按合同及采购人要求进行产品设计制作的，采购人有权与其解除合同并与符合标的的第二中标候选人签订采购合同。






第五章  投标相关文件格式
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正（副）本
)附件一                 封面格式1

                                    项目

投标文件
（技术文件）
	

采购项目编号：                                 
投标人（公章）：                                

投标人法定代表人
或其委托人（签字）：                            

                   年     月     日
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 (
正（副）本
)
附件二                  封面格式2

                                        项目

投标文件
（商务文件）
	

采购项目编号：                                 
投标人（公章）：                                

投标人法定代表人
或其委托人（签字）：                            

                   年     月     日











附件三：                 投标函（格式）

致：                  
     _________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________项目（招标项目名称、招标编号）       标段的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：
1、技术标，正本一份，副本      份；
2、商务标，正本一份，副本      份；
3、其他：
4、据此函，签字代表宣布同意如下：
1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的设备和服务投标总价为（人民币） __   _， 即 ___  ____（大写）。（企业成本价为         元）
2）投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3）投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。
4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。
5）如果在规定的开标时间后，投标人不得在投标有效期内撤回投标。
6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
7）投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。
8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：______________________             邮编：______________________  
电话：______________________            传真：______________________ 
投标人名称：_____________ （公章）      全权代表签字： ____________
投标人代表职务： ______________________
投标日期： _______年____月____日      






附件四         投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：               
日    期：               
致：（采购人名称）                

注册于                                 （注册地址）的                                         
                              （投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。
被授权人身份证复印件：


投标人公章：
授权人签名：                       职        务：                
被授权人签名：                     

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人证明书和身份证明即可。















附件五、报价一览表
报价一览表
招标编号：     投标人名称：                    单位：元                        
	标项
	项目名称
	数量
	单位
	投标报价

	1
	门禁升级
	1
	批
	

	2
	合计金额大写：                                     ￥            
                                                                         


注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
3、投标费用包括项目实施所需的设计费、人工费、包装费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。
4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。



法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                    




投标人名称（盖章）：                               日期：    年   月   日








附件六 投标报价明细表格式：       
投标报价明细表
标项：                                 金额单位：人民币（元）
	序号
	名称
	规格
	材质
	单位及数量
	单价
	金额

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	投 标 总  价
	



授权代表签名：             


投标人盖章：                          日  期：         

1、以上报价包括项目实施所需的设计费、人工费、包装费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。投标人也可以使用自行制作设计的投标报价明细表。
2、以上单价必须是最终报价，与投标总价相对应，不允许在总价基础上再报优惠价。
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