

浙江大学医学院附属第四医院
智慧消防物联网升级采购招标文件
第一章 招标公告
根据浙江大学医学院附属第四医院采购要求, 对我院智慧消防物联网升级进行公开的招标采购。投标单位在投标之前必须认真阅读本招标文件的说明、表格、条件及规范等所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本招标文件所要求投标方提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对招标文件要求项目的报价，均须自担风险并承担可能导致其投标文件被招标方拒绝的后果。
1、 项目编号: ZSHQ-2021W28
2、 采购组织类型：自行采购
3、 采购方式：公开招标
4、 采购人：浙江大学医学院附属第四医院
5、 采购内容：智慧消防物联网升级。
6、 采购预算及最高限价：本项目设最高限价9.8万，投标报价高于最高限价的，其投标均为无效标。
7、 评标方法：综合评分法。
8、 合作期限：合同签订至升级完成并验收合格。
9、 投标单位的资格要求：
1、国内具有独立法人资格。
2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。
3、本项目不接受联合体投标。
4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。供应商无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。
5、该行业国家规定必备的资质、资格。
10、 招标文件发放方式：浙江大学医学院附属第四医院网站免费下载
11、 [bookmark: _GoBack]报名方式：投标单位必须于2022年1月5日17:00之前将以下报名资料发送至邮箱zshqzb@163.com（邮件标题以“投标项目+投标单位”格式命名），复印件加盖公章的原件在开标当天补交。
1、 单位营业执照（加盖单位公章 红章）；
2、 企业法定代表人或授权委托书及被委托人身份证复印件（加盖单位公章）；
3、 投标人联系单（含电话、邮箱等）。
12、 投标时间和地点： 
投标单位应于2022年1月 6日9:00前将投标文件密封交到投标地点。
投标地点：快递邮寄或开标当天投标至浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室。
13、 开标时间和地点：
开标时间：2022年1月6日  上午9:00 
开标地点：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
14、 联系地址和电话：
地  址：浙江大学医学院附属第四医院行政楼104室
联系人：吴老师 
联系电话： 0579-89935103
十五、其他
    1、“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。如不能响应，作废标处理。













第二章 投标须知
1、适用范围
1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的服务项目。
2、定义
2.1采购人：系指浙江大学医学院附属第四医院。
2.2投标人：系指符合采购公告要求的投标供应商。
2.3服务：系指招标文件规定投标人须承担的运输、技术支持、培训、维修保养及其它类似的服务。
2.4货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。
2.5甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。
2.6乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后在签订和执行合同阶段称为乙方。
2.7“原产地”是指货物开采、生长或生产、或提供有关服务的来源地。
2.8“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。
3、合格的投标人
3.1具有独立法人资格。
3.2法律、行政法规规定的其它条件。
3.3 该行业国家规定必备的资质、资格。
3.4采购公告中要求的条件。
4、保证
4.1投标单位应保证所提交给招标机构和采购人的资料和数据是真实的。
5、现场勘察 
5.1采购方不统一组织投标方前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标方可自行前往项目实施场地进行现场探勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标方因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标方自行承担责任。
5.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人和代理机构概不负责。 
5.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。
5.4现场踏勘完毕，将认为投标人己了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。
6、联合体投标
本项目不接受联合体投标。
7、投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的；
（2）有意串标或提供虚假材料者的；
（3）中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。
（4）中标人未在规定时间缴纳招标代理费的。
（5）中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。
（6）因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。
（7）不符合招标文件要求的其他失信行为。






















第三章   项目概况及要求
一、招标内容
项目介绍：2020年1月8日，国家卫生健康委、应急管理部、国家中医药管理局联合发布《关于印发医疗机构消防安全管理九项规定（2020年版）的通知》，通知中要求加大投入，改善设备设施，持续加强人防、技防和物防建设。浙江大学医学院附属第四医院根据已有安消建设实际情况，持续推进智慧消防升级建设。结合医院业务管理流程和需求，进一步规范和强化医院安全管理，提升管理效率和应对效率，实现安全防控自动化、应急救援智能化、安全管理精细化，建设一套医院数字化安消一体化管理系统。
（一）软件升级技术要求
[bookmark: _Hlk89257101]1.1目前医院已经搭建了一套医院智慧消防安全综合管理平台”，本次招标是在原有系统基础上对医院新增的部分安全管理需求进行升级。
1.2升级目的：①智能视频联动，将原有视频监控系统进行升级改造，让视频更“智慧”，当有火灾报警和治安事件报警时，可第一时间自动联动周边视频摄像头，加速确认现场情况；②各类危险化学品数字化管理，实现危化品的采购入库、出库、科室内部入库、小组领用的全流程管理。实时数据统计查询、库存检索、消息通知。危化品领用审批、使用、归还登记；③医院内灭火器的数字化管理，通过电脑端、手机端和灭火器设备芯片实现灭火器的维护、检查、更换/灌装、报废的全流程管理，并形成院内灭火器的综合数据展示和管理台账。
实现单位灭火器全流程数字化管控，使得管理人员对本单位的灭火器底数一手掌握。
（二）软件招标货物一览表及技术要求
	序号
	名称
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	1
	智能视频联动
	1、支持当检测到告警信息的时候，系统会自动弹窗预警提醒，并可以显示告警点位的信息； 
2、支持弹窗展示告警事件、告警时间、告警点位、抓拍图像等信息；
3、★支持实现自动弹出报警点附近的视频摄像机，并支持以列表式呈现和打开告警设备周边的视频监控画面，并按和报警点位的距离由近到远进行排序，可逐个调取视频摄像机进行查看和确认。
	套
	1
	

	2
	危化品管理
	1、支持钉钉端进行危化品管理
2、根据使用场景，划分为多类角色
3、★危化品业务类型包括危化品入库、药库领用、部门使用、部门退回、部门报废、部门新增采购
4、支持移动端进行药库管理、部门管理、常用查询、工作台操作
5、支持pc端进行业务操作，包括：申请记录、药库台账、部门台账、审批设置、危化品维护、部门可用范围
	套
	1
	

	3
	灭火器管理
	1、支持针对单位内灭火器进行新增入库，填写设备类型、放置位置、出厂日期、使用年限等信息，并配置二维码芯片，电脑端支持灭火器信息的批量导入；
2、支持通过手持机扫描设备二维码可进行设备的数字巡查，所有巡查记录上传平台数据库，可通过平台查看巡查历史记录；
3、★平台将根据设备的出厂日期和使用年限进行自动计算，针对快到期的设备，平台可进行自动提醒；
	套
	1
	



（三）硬件设备招标货物一览表及技术要求
	序号
	名称
	技术规格
	单位
	数量
	备注

	1
	灭火器标签
	1、材质：采用UL认可的优质PP制成，防火等级为94V—2，绝缘性佳，不易老化，耐酸，耐腐性强，韧性良好
2、总长度：400mm 标牌尺寸：60*25mm
3、耐温：-40-80℃
4、产品颜色：白色、黄色、蓝色、浅蓝色、红色、绿色、或客定
5、使用方法：使用简单方便，直接对接即可
6、产品特点：安全防护、牢固、易锁
7、产品优点：安全可靠，绝缘性佳，不易老化，耐酸耐温耐腐蚀，韧性良好
	个
	2000
	

	2
	手持机
	一、显示屏:5.2英寸，IPS FHD 1920x1080分辨率
二、触控屏:康宁大猩猩玻璃，支持多点触控,支持手套或湿手操作
三、电池容量:可充电锂聚合物电池4000mAh
1、待机时间>300小时,工作时间>12小时（取决于使用情况和网络环境）
四、扩展卡槽:1个SIM卡槽，一个卡槽SIM或TF二选一
1、通讯接口:USB2.0 Type-C, OTG
2、音频:扬声器，2个麦克风，支持语音通话
3、键盘:4个主键盘，1个电源键，2个扫描键，1个多功能键
4、传感器:重力传感器，光线传感器，距离传感器，振动马达
五、WLAN:支持IEEE802.11 a/b/g/n协议, (2.4G/5G双频)、内置天线
1、WWAN：2G: 900/1800MHz 3G: 900/1900/2000/2100MHz 4G: TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 FDD-LTE: B1, B3, B5
2、蓝牙：Bluetooth 4.0，BLE
3、GNSS：集成GPS，GLONASS和北斗、内置天线，支持AGPS
六、NFC
1、工作频率：13.56MHz
2、协议标准：ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等
3、标签标准：M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC标签等
七、读写距离：2-4cm
1、★条码采集 （需要提供产品说明书或实物照片）
2、二维扫描引擎：Zebra SE4710 / Honeywell N6603
3、支持一维条码类型：UPC/EAN，Code128，Code39，Code93，Code11，Interleaved 2 of 5，Discrete 2 of 5，Chinese 2 of 5，Codabar，MSI，RSS等
4、支持二维条码类型：PDF417，MicroPDF417，Composite，RSS,TLC-39，Datamatrix，QR code，Micro QR code，Aztec，MaxiCode; Postal Codes: US PostNet，US Planet，UK Postal，Australian Postal，JapanPostal，DutchPostal (KIX)等
5、★支持RFID（需要提供产品说明书或实物照片）
八、中国频率 920—925 MHz
1、协议标准 EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C
2、功率 1 W（支持+19 dBm~+30 dBm调节）
3、读卡距离 可达3米
	台
	4
	


注：1、上述内容中所指出技术规格、技术参数、材料和功能标准等方面的资料如涉及特定品牌、型号规格或制造商的信息，则仅系技术需求及说明而并非进行限制。供应商可提出替代响应内容，但该替代应相当于或优于采购内容及需求的规定，以满足本次采购要求并使采购人可以接受。
2、供应商须提交证明其拟供货物和服务符合采购文件规定的技术响应文件，文件可以是文字资料、图纸、检测报告和数据等佐证资料，并提供货物主要技术、结构、性能、功能、特点和质量水平的详细阐述。
二、主要产品要求
（1）所提供消防安防管理数字化平台，落实卫健委明确的系统化、扁平化、智能化、精细化、动态化智安医院管理要求。
（2）将消防报警、视频监控等系统打通，形成资源复用。如，当有烟感或手动报警按钮报警时，可联动临近摄像头自动弹屏查看，辅助保安人员快速确认现场情况。
（3）实现单位灭火器全流程数字化管控，使得管理人员对本单位的灭火器底数一手掌握。使消防设施设备巡查工作规范化、标准化、可视化，杜绝弄虚作假和盲区死角。
（4）中标单位需具有相关设施设备改造经验，技术人员需具有工作经验和能力，以便项目日常维护、维修、调试、编程等，项目不得转包、转让，确保项目规范标准。
三、项目实施要求
1、项目团队
（1）投标人须成立结构清晰、简洁高效、责任明确的项目管理团队；
（2）投标人须组织技术精良、经验丰富且能够吃苦耐劳的技术力量进行产
品的安装、调试等工作；
投标人不得随意更换项目经理及产品经理等核心管理人员，如有必需，
则需提前报请引入人同意。
2、工期要求
签订合同之日起30 日内完成交货、安装、调试。
3、进度管理
（1）投标人应承诺在工期要求内完成整个系统的系统上线；
（2）投标人应根据投标人开发计划以及开发力量配置制定施工组织方案和
进度计划，进度计划应科学、详实、具备可执行性，投标人按照进度计划进行交付物验收；
四、项目维护要求
▲项目售后服务期1年，自终验合格日起算。
1、平台的质保
平台出现问题，按以下响应时间维修
	问题级别
	描述
	响应时间

	重大问题
	系统崩溃或影响全局性使用的问题
	1小时内响应

	严重问题
	1.系统不稳定，常规操作造成程序非法退出、死循环、通讯中断或异常，数据破坏丢失或数据库异常；
2.系统不断申请但不释放资源或其它原因，使得系统性能越来越低；
	2小时内响应

	普通问题
	1.用户使用问题；
2.配置修改咨询
	3小时内响应

	轻微问题
	1.业务咨询；
2.完善性意见
	3小时内响应


2、硬件的质保
（1）本项目提供的硬件设备质保期为一年，硬件产品生产厂家规定的质保期超过一年的，按照设备生产厂家的质保期规定执行。质保期内符合质保规定的设备损坏或故障，提供免费维修和更换。
（2）硬件设备超出质保期或发生不属质保范围的例如人为损坏的，或者引入人另行提出要求增加硬件设备的，由投标人负责更换或增加，费用由引入人按原采购单价支付给投标人。
五、验收标准
根据中华人民共和国现行技术标准，按采购文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求和《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）要求，组织验收。
六、付款方法和条件：完成供货、安装调试、验收合格后付至合同总额的95%，余额在质保期满后一次性付清（不计息）。货款凭发票，合同、验收单由浙江大学医学院附属第四医院直接支付。





























第四章   投标文件要求
一、对投标文件的要求
1．投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
2．在招标文件对技术要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致废标。
二、投标文件的组成
递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。
1.技术标：
应包括下列内容（包含但不仅限于以下）并应按顺序装订成册(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)
（1）营业执照副本（复印件加盖公章）；组织机构代码证副本（复印件加盖公章）、税务登记证副本（复印件加盖公章）；
（2）法人资格证明或法人代表授权书；
（3）法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；
（4）售后服务的及时性等保证措施。
（5）对本次采购货物及供货服务的具体方案，包括供货方案、服务团队、常驻联系人等；
（6）产品质量保证措施、产品的质量保证承诺；
（7）售前、售后服务内容和服务承诺。
（8）投标人能够给予招标人的其他优惠条件；
（9）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩）；
（10）各种能体现投标人实力的响应内容或有利于招标人的各种承诺等；
（11）提供各类板材、五金件及其他零配件的样材小样（选填）
（12）若有技术偏离，详细列明技术偏离部分；（选填）
2.商务标：
（1）投标函（附件三）
（2）报价一览表（附件五）
（3）投标报价明细表（附件六）
三、投标报价要求
1．投标均以人民币报价。
2．投标报价包括货物价款、途中运输费、装卸费、保险费、利润、税金、完成本项目的其它费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不予调整。
3．投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人法定代表人或其授权代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4．中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动；投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。
5．投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。
四、投标文件制作要求
1．投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式2份（正本1份，副本1份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。
2．投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。
3．投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。
4．技术标和商务标分开制作并单独密封包装，全部投标文件应装入同一密封袋内，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。
    五 、投标文件的送达时间 
1．开标地点即为投标文件的递交地点，招标人在投标截止时间前一小时内接收投标文件。
2．投标截止时间即为开标时间，招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。
六、投标单位有下列情况之一的，其投标将可能被拒绝或作无效投标处理：
1、未在规定时间内将投标书送达规定地点的。
2、投标文件未按规定密封的。
3、投标报价高于预算价或最高限价的。
4、投标书未按规定密封或未按要求加盖公章或投标文件签署不符合要求的。
5、投标文件无法人代表签字或签字无法人代表有效委托的。
6、投标人的投标资格不符合招标文件的资格要求规定；未按招标文件规定提供相关文件，如资格说明、身份申明等；超出经营范围投标的。
7、投标方的所投产品的数量不符合招标文件规定的。
8、如评标委员会一致认为最低投标报价或某些分项明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会有权通知投标方限期进行解释。如投标人未在规定期限内做出解释，或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可列为异常报价，确定该投标为无效标。
9、投标文件不符合招标文件规定，未按规定格式填写的；或投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；或投标文件内容自相矛盾的。
10、投标文件中提供伪造、虚假材料的。
11、借用或冒用他人名义或证件、涂改文件、伪造或编造投标文件的。
12、对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。
13、投标文件附有采购人不能接受的条件。
14、技术标中体现或包含商务报价。
15、若发现有意串标或提供虚假说明材料者。
16、评标小组认为技术或商务与招标文件偏离的部分过多，或在实质上不响应招标文件的。















第五章   评标办法
根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法。评标小组用综合评分法对招标项目作出评标结论。
一、评审办法
评标采用综合评分法，评标委员会从投标人的综合实力、信誉、业绩、售后服务、产品构成、技术性能、质量等方面进行评审。评标委员会根据评审情况，对各投标人的商务报价方面在分值范围内进行统一打分，对各投标人的资信商务方面在分值范围内进行统一打分，对各投标人的技术方面在分值范围内进行独立打分。
每个投标人最终得分=商务报价分+技术分
评标委员会推荐得分最高的投标人为第一中标候选人、得分次高的投标人为第二中标候选人（如果得分相同，则按投标人报价从低到高顺序推荐为中标候选人；如果投标报价也相同，则抽签决定），并编写评标报告。
1、技术评审（总分XX分）
由评标专家负责对投标文件的技术部分采用记名方式各自评分。投标人的最终技术部分的得分为全体评标专家评分的算术平均值。如某一份评分表中某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该张打分表无效。投标人最终得分为评标委员会所有成员的有效评分的算术平均值，计算时保留小数2位。
	序号
	评分内容
	评分项
	得分

	1
	投标人综合实力
	1、投标人具有有效期内质量管理体系ISO9001、环境管理体系ISO14001、职业健康安全管理体系ISO45001认证证书的每个得1分，最高得3分，未提供不得分。
	0-5分

	
	
	2、具有物联网消防软件类知识产权管理体系认证证书的得2分，未提供不得分。
	

	2
	业绩
	1、投标人自2018年12月至今与医院签订的物联网、消防类项目合同，每个得1分，最多得5分，未提供不得分。
投标文件中须附上合同复印件（须包括签订合同的首页、关键页、签字盖章页等），并加盖公章，否则不得分。
	0-5分

	3
	安消一体化综合管理平台
	智能视频联动
	1、支持当检测到告警信息的时候，系统会自动弹窗预警提醒，并可以显示告警点位的信息；每条得1分，最多得2分，不满足得0分。需提供软件功能截图证明，否则不得分。
	0-2分

	
	
	
	2、支持弹窗展示告警事件、告警时间、告警点位、抓拍图像等信息；每条得0.5分，最多得2分，不满足得0分。需提供软件功能截图证明，否则不得分。
	0-2分

	
	
	
	3、支持实现自动弹出报警点附近的视频摄像机，并支持以列表式呈现和打开告警设备周边的视频监控画面，并按和报警点位的距离由近到远进行排序，可逐个调取视频摄像机进行查看和确认。每条得0.5分，最多得2分，不满足得0分。需提供软件功能截图证明，否则不得分。
	0-2分

	
	
	危化品管理
	1、危化品业务类型包括危化品入库、药库领用、部门使用、部门退回、部门报废、部门新增采购；每条得0.5分，最多得3分，不满足得0分。需提供软件功能截图证明，否则不得分。
	0-3分

	
	
	
	2、支持移动端进行药库管理、部门管理、常用查询、工作台操作；每条得0.5分，最多得2分，不满足得0分。需提供软件功能截图证明，否则不得分。
	0-2分

	
	
	
	3、支持pc端进行业务操作，包括：申请记录、药库台账、部门台账、审批设置、危化品维护、部门可用范围；每条得0.5分，最多得3分，不满足得0分。需提供软件功能截图证明，否则不得分。
	0-3分

	
	
	灭火器管理
	1、支持针对单位内灭火器进行新增入库，填写设备类型、放置位置、出厂日期、使用年限等信息，并配置二维码芯片，电脑端支持灭火器信息的批量导入；每条得1分，最多得7分，不满足得0分。需提供软件功能截图证明，否则不得分。
	0-7分

	
	
	
	2、支持通过手持机扫描设备二维码可进行设备的数字巡查，所有巡查记录上传平台数据库，可通过平台查看巡查历史记录；每条得1分，最多得3分，不满足得0分。需提供软件功能截图证明，否则不得分。
	0-3分

	
	
	
	3、平台将根据设备的出厂日期和使用年限进行自动计算，针对快到期的设备，平台可进行自动提醒；每条得1分，最多得3分，不满足得0分。需提供软件功能截图证明，否则不得分。
	0-3分

	
	
	承诺所投系统能对接现有物联网消防管理平台得2分。
	0-2分

	
	灭火器标签
	对于技术指标负偏离，根据投标方所投灭火器标签技术参数打分，技术参数完全满足招标文件要求的得5分，低于招标文件要求的，在5分的基础上，每负偏离一项扣1分，扣完为止。
	0-5分

	
	手持机
	对于技术指标负偏离，根据投标方所投手持机技术参数打分，技术参数完全满足招标文件要求的得6分，低于招标文件要求的，在6分的基础上，每负偏离一大项扣1分（一大项指第三章技术要求中对应设备参数中编号为一、二……八的参数，每一大项中有一小项及以上负偏离的均为一大项负偏离），扣完为止。
	0-6分

	4
	项目总体方案科学性和完整性
	方案总体设计：阐述总体设计方案，根据设计方案得完整性、可行行、先进性、合理性进行评分，对项目软件系统整体架构、业务流程等方面的理解情况和所采取的措施，以及是否统筹考虑了总体目标的实现。
	0-4分

	5
	项目管理及实施
	1、项目管理体制明确，组织、职责描述清晰，实施技术人员配备充足、技术力量强大，劳动力安排合理综合评定。
	0-2分

	
	
	2、拟派项目负责人（项目经理）具备项目经理证（PMP）或信息系统项目管理师（高级），有相关证书得2分，否则不得分。证明材料：资格证书（复印件加盖投标供应商公章）。
备注：投标供应商拟派项目负责人须是投标供应商在职员工，提供劳务合同及近6个月的社保缴纳证明，否则不得分（复印件加盖投标供应商公章）。
	0-2分

	6
	软硬件安装调试、备货供货等方案
	根据各供应商提供的软硬件备货供货、安装调试、试运行、测试、验收等组织和技术方案、工作时间进度计划、工作程序和步骤、质量管理和保障措施等等优劣情况评分。
	0-4分

	7
	售后服务
	根据供应商提供的售后服务方案的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施、维护承诺等进行打分。
	0-4分

	8
	培训
	根据供应商提供的人员培训计划的合理性、培训课程情况、培训时间、师资及方式等情况的优劣情况评分。
	0-4分



2、商务评审（总分30分）
评标基准价以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其商务报价分为30分。
商务得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，保留小数2位
由商务评标专家对投标文件进行商务评审。商务评标专家应对商务报价的范围、单价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。商务报价评审应以报价口径范围一致的评标价为依据。评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应予以调整，但因投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不得调整。
3、投标人的综合得分为以上两部分评分的总和。
二、评标报告 
评标委员会应根据评标情况和结果，向招标领导小组提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。
评标委员会应在评标报告中，由得分从高到低推荐前二名为中标候选人。得分相同时，投标价低者优先。若第一中标候选人在中标后30天内拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与符合标的的第二中标候选人签约采购货物；若第一中标候选人签订合同后未按合同及采购人要求进行产品设计制作的，采购人有权与其解除合同并与符合标的的第二中标候选人签订采购合同。



第五章  投标相关文件格式

[bookmark: _Toc350938485] (
正（副）本
)附件一                 封面格式1

                                    项目

投标文件
（技术文件）
	

采购项目编号：                                 
投标人（公章）：                                

投标人法定代表人
或其委托人（签字）：                            

                   年     月     日


[bookmark: _Toc350938486]

 (
正（副）本
)
附件二                  封面格式2

                                        项目

投标文件
（商务文件）
	

采购项目编号：                                 
投标人（公章）：                                

投标人法定代表人
或其委托人（签字）：                            

                   年     月     日











附件三：                 投标函（格式）

致：                  
     _________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________项目（招标项目名称、招标编号）       标段的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：
1、技术标，正本一份，副本      份；
2、商务标，正本一份，副本      份；
3、其他：
4、据此函，签字代表宣布同意如下：
1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的设备和服务投标总价为（人民币） __   _， 即 ___  ____（大写）。（企业成本价为         元）
2）投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3）投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。
4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。
5）如果在规定的开标时间后，投标人不得在投标有效期内撤回投标。
6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
7）投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。
8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：______________________             邮编：______________________  
电话：______________________            传真：______________________ 
投标人名称：_____________ （公章）      全权代表签字： ____________
投标人代表职务： ______________________
投标日期： _______年____月____日      






附件四         投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：               
日    期：               
致：（采购人名称）                

注册于                                 （注册地址）的                                         
                              （投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。
被授权人身份证复印件：


投标人公章：
授权人签名：                       职        务：                
被授权人签名：                     

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人证明书和身份证明即可。















附件五、报价一览表
报价一览表
招标编号：     投标人名称：                    单位：元                        
	标项
	项目名称
	数量
	单位
	投标报价

	1
	智慧消防物联网升级
	1
	批
	

	2
	合计金额大写：                                     ￥            
                                                                         


注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
3、投标费用包括项目实施所需的设计费、人工费、包装费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。
4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。



法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                    




投标人名称（盖章）：                               日期：    年   月   日








附件六 投标报价明细表格式：       
投标报价明细表
标项：                                 金额单位：人民币（元）
	序号
	名称
	规格
	材质
	单位及数量
	单价
	金额

	
	智能视频联动升级
	
	
	1套
	
	

	
	危化品管理升级
	
	
	1套
	
	

	
	灭火器管理升级
	
	
	1套
	
	

	
	灭火器标签
	
	
	2000个
	
	

	
	手持机
	
	
	4台
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	投 标 总  价
	



授权代表签名：             


投标人盖章：                          日  期：         

1、以上报价包括项目实施所需的设计费、人工费、包装费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。投标人也可以使用自行制作设计的投标报价明细表。
2、以上单价必须是最终报价，与投标总价相对应，不允许在总价基础上再报优惠价。




附件七 技术规格偏离表格式
技术规格偏离表
项目名称：           
招标编号：         
	序号
	招标文件条目号
	招标要求
	投标响应情况
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：本表不填写或未填写的内容，视作完全响应招标文件的要求。

投标人：（盖章）       
法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）
日期：


附件八 商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：                
招标编号：              
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：本表不填写或未填写的内容，视作完全响应招标文件的要求。

投标人：（盖章）       
法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）
日期：

 (
15
)
