## 意向公示清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 配置要求 | 品牌及型号 | 初步报 单价/万 | 初步报 总价/万 | 是否进口 | 是否免税 | 保修年限 | 主要模块及配置（增配标红） | 配套耗材（若有填） | 省内用户单位举例及成交价格 | 报价厂商 | 联系人及电话 | 备注
1 | IVC主机 | 12 | 风机风量可拖动400笼位小鼠且有余量，带设备监控功能，满负荷运行噪音不超过60分贝
2 | 背靠背IVC小鼠笼架 | 17 | 笼架规格：7列*10层*2
3 | IVC小鼠笼架 | 13 | 笼架规格：7列*10层（单面）
4 | IVC小鼠笼盒 | 3080 | IVC配套笼盒，可经受134℃高压灭菌程序500次以上
5 | 备用底盒 | 1848 | 配套底盒
6 | 备用水瓶 | 3080 | 配套水瓶
7 | 备用水平框 | 60 | 18个水瓶位置为一组，需与现有灌装机匹配，倾倒时可固定水瓶，叠放时可固定
8 | 备用上盖 | 924
9 | 备用中盖（网盖） | 924 | 半盖食槽
10 | 实验双层推车 | 7 | 长宽高：1100*700*800mm（定制有图纸）
11 | 气压转椅 | 10 | 45-60cm可调（定制有图纸）
12 | 管道配件 | 6 | 单面架和双面架各3套
13 | 换笼台 | 4 | 满负荷运行噪音不超过60分贝
14 | 平板车 | 7 | 长宽高：1100*650*850mm，带4寸承重轮（定制有图纸）
15 | 笼盒转运车 | 8 | 长宽高：850*650*1400mm，带5寸静音轮（定制有图纸）
16 | 主机初效 | 200
17 | 生命窗滤纸 | 600