

第六章 投标相关文件格式 
附件1                  封面格式1
                                    项目

投标文件

（技术文件）

采购项目编号：                                 
投标人（公章）：                                
投标人法定代表人

或其委托人（签字）：                            
                   年     月     日


 

附件2                  封面格式2
                                        项目

投标文件

（商务文件）

采购项目编号：                                 
投标人（公章）：                                
投标人法定代表人

或其委托人（签字）：                            
                   年     月     日

附件三：                 投标函（格式）
致：                  
     _________________________（投标人全称）授权_________________（全名、职务）为全权代表参加贵方组织的_________________________项目（招标项目名称、招标编号）       标段的招标、投标等有关活动，为此提交下述文件：
1、技术标，正本一份，副本      份；
2、商务标，正本一份，副本      份；
3、其他：
4、据此函，签字代表宣布同意如下：
1）所附投标报价表中规定的应提供和支付的设备和服务投标总价为（人民币） __   _， 即 ___  ____（大写）。（企业成本价为         元）
2）投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3）投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。
4）其投标自开标之日起有效期____个日历天。
5）如果在规定的开标时间后，投标人不得在投标有效期内撤回投标。
6）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。
7）投标文件中未明确的东西，一律按招标文件规定执行。
8）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：______________________             邮编：______________________  
电话：______________________            传真：______________________ 
投标人名称：_____________ （公章）      全权代表签字： ____________
投标人代表职务： ______________________
投标日期： _______年____月____日      
附件四         投标人法定代表人授权书（格式）
项目名称：               
日    期：               
致：（采购人名称）                
注册于                                 （注册地址）的                                         
                              （投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人             （授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）               （身份证号码）                             为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就                                                     项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。特此声明。
被授权人身份证复印件：
投标人公章：
授权人签名：                       职        务：                
被授权人签名：                     
注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人证明书和身份证明即可。
附件五：投标报价一览表

报价一览表

投标人名称（盖章）：                          

采购编号：                                   

	序号
	区域
	配件名称
	推荐品牌
	数量
	单位
	总价（元）
	投标人响应品牌
	备注

	1
	浙江大学医学院附属第四医院
	初效、中效和亚高效过滤器
	山东宝源、德州亚太、AAF、北京信都、康菲尔或同档次及以上
	1
	批
	
	
	具体数量详见分项报价表

	2
	
	高效过滤器
	山东宝源、德州亚太、AAF、北京信都、康菲尔或同档次及以上
	1
	批
	
	
	

	3
	
	电极式加湿桶
	康迪
	1
	批
	
	
	

	合计：


备注：本表中的报价为综合报价，应包括完成该项工作所需的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、保险、劳保、管理、维护、利润、税金等各项应有费用。
全权代表签字：                   

                                     日 期：           
注：

1、投标人应根据国家的有关规定和实际情况并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价为投标人所能承受的最低、最终一次性报价。

2、投标报价低于自报成本价的，投标将被拒绝。
3、此表在不改变表式内容的情况下，可自行制作。
附件六 投标报价明细表格式
净化工程过滤器、加湿桶分项报价表
项目名称：浙江大学医学院附属第四医院年度净化工程维保配件采购   

招标编号：                         本投标报价表共     页，第     页

初效、中效和亚高效过滤器清单   
	序号
	类型
	型号（W*H*D）
	2023年要求数量（本次招标数量）
	单价（元）
	总计（元）

	1
	G4初效
	490*594*95
	114
	　
	　

	
	G4初效
	490*594*46
	24
	
	

	2
	G4初效
	594*594*95
	225
	　
	　

	3
	G4初效
	289*594*95
	94
	　
	　

	4
	G4初效
	289*594*46
	16
	　
	　

	5
	G4初效
	594*594*46
	15
	　
	　

	6
	G4初效
	490*592*381
	36
	
	

	7
	F8中效
	490*592*534*8P
	70
	　
	　

	8
	F8中效
	592*592*534*8P
	185
	　
	　

	9
	F8中效
	287*592*534*4P
	82
	　
	　

	10
	F8中效
	287*592*381*4P
	8
	
	

	11
	F8中效
	490*592*381*8P
	24
	
	

	12
	F8中效
	592*592*381*8P
	7
	
	

	13
	H11亚高效
	592*592*292
	32
	　
	　

	14
	H11亚高效
	490*592*292
	16
	　
	　

	15
	H11亚高效
	287*592*292
	15
	　
	　

	16
	H11亚高效
	605*605*292
	3
	　
	　

	17
	板式中效过滤器
	1030*340*20
	216
	　
	　

	18
	板式中效过滤器
	530*340*20
	20
	　
	　

	19
	板式中效过滤器
	430*230*20
	34
	　
	　

	20
	板式中效过滤器
	530*530*20
	62
	　
	　

	21
	板式中效过滤器
	840*340*20
	14
	　
	　

	22
	板式中效过滤器
	600*360*45
	8
	
	

	23
	板式初效过滤器
	300*210*80
	16
	
	

	24
	板式初效过滤器
	840*300*80
	10
	
	

	25
	板式初效过滤器
	420*310*80
	4
	
	

	26
	板式初效过滤器
	280*180*96
	4
	
	

	27
	板式中效过滤器
	480*480*96
	16
	
	

	28
	铝框活性炭过滤器
	595*595*380
	2
	
	

	29
	铝框活性炭过滤器
	595*287*380
	2
	
	

	30
	板式初效过滤器
	300*300*7
	8
	
	

	31
	板式初效过滤器
	400*400*7
	6
	
	

	32
	板式初效过滤器
	400*250*7
	6
	
	

	33
	板式初效过滤器
	500*350*7
	18
	
	

	合计：  大写：                           小写：


2、高效过滤器清单

	区域
	机组
	类型
	型号（W*H*D）
	数量
	年更换次数
	2023年招标数量
	单价（元）
	小计（元）

	各净化区域
	H14高效过滤器
	万级静压箱11台
	525*905*70
	22
	/　
	1
	　
	　

	
	
	
	310*905*70
	44
	/　
	1
	　
	　

	
	
	
	525*310*70
	22
	/　
	1
	　
	　

	
	
	千级静压箱8台
	510*905*70
	32
	/　
	1
	　
	　

	
	
	
	525*905*70
	16
	/　
	1
	　
	　

	
	
	
	525*510*70
	16
	/　
	1
	　
	　

	
	
	百级静压箱4台
	760*905*70
	16
	/　
	1
	　
	　

	
	
	
	525*905*70
	8
	/　
	1
	　
	　

	
	
	
	525*760*70
	8
	/　
	1
	　
	　

	
	
	层流病房2740*2100*450（非标3台）
	790*610*70
	18
	/　
	1
	　
	　

	
	
	
	790*435*70
	9
	/　
	1
	　
	　

	
	
	高效送风口500m3/h 
	320*320*150
	113
	/　
	1
	　
	　

	
	
	高效送风口1000m3/h
	484*484*150
	161
	/　
	1
	　
	　

	
	
	DSA2
	610*610*150
	6
	/　
	1
	
	

	
	
	胰岛移植实验室
	484*484*220
	13
	/　
	1
	
	

	
	
	
	320*320*220
	3
	/　
	1
	
	

	
	
	P2实验室
	484*484*220
	26
	/　
	1
	
	

	合计：  大写：                           小写：


3、电极式加湿桶清单

	品牌
	类型
	规格
	数量
	2022年招标数量
	单价（元）
	小计（元）

	康迪
	D664
	45kg
	5
	5
	
	

	康迪
	D464
	15kg
	3
	3
	
	

	康迪
	D363
	8kg
	8
	8
	
	

	合计：  大写：                           小写：


1、以上报价包括项目实施所需的设计费、人工费、包装费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。投标人也可以使用自行制作设计的投标报价明细表。
2、以上单价必须是最终报价，与投标总价相对应，不允许在总价基础上再报优惠价。

投标人：（盖章）       

法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）       日期：

附件七 技术规格偏离表格式
技术规格偏离表
项目名称：           
招标编号：         
	序号
	招标文件条目号
	招标要求
	投标响应情况
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：本表不填写或未填写的内容，视作完全响应招标文件的要求。
投标人：（盖章）       
法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）
日期：
附件八 商务条款偏离表
商务条款偏离表
项目名称：                
招标编号：              
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：本表不填写或未填写的内容，视作完全响应招标文件的要求。
投标人：（盖章）       
法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）
日期：
正（副）本





正（副）本








 28 / 30

